АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИОБЬЕ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 октября 2020 года N 480

Об утверждении норматива состава сточных вод в муниципальном образовании городское поселение Приобье

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 N 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" и в целях предупреждения загрязнения водных объектов, обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, а также защиты системы водоотведения от вредного воздействия загрязняющих веществ:

1. Установить нормативы состава сточных вод в муниципальном образовании городское поселение Приобье согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в здании администрации городского поселения Приобье и в помещении библиотеки МБУ "КИЦ "КреДо", а также разместить на официальном сайте муниципального образования городское поселение Приобье в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам строительства, ЖКХ и обеспечению безопасности.

## Глава городского поселения
Е.Ю. Ермаков


Приложение
к постановлению администрации
городского поселения Приобье
от 08 октября 2020 N 480

Таблица 1 - Нормативы состава сточных вод

| N п/п | Наименование веществ |  |  | Класс опасности |  | Допустимая концентрация, мг/дм3 |  | Утвержденный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | г/ч |  | т/мес | г/ч |  | т/мес | г/ч |  | т/мес | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
| 1 | Взвешенные вещества |  |  | - |  | 12,45 |  | 726,209 |  | 0,540 | 726,209 |  | 0,488 | 726,209 |  | 0,540 | 726,209 |  | 0,523 |  | 726,209 |  | 0,540 |
| 2 | Сухой остаток |  |  | - |  | 1000 |  | 58330 |  | 43,4 | 58330 |  | 39,2 | 58330 |  | 43,4 | 58330 |  | 42 |  | 58330 |  | 43,4 |
| 3 | БПКполн |  |  | - |  | 3,00 |  | 174,990 |  | 0,130 | 174,990 |  | 0,118 | 174,990 |  | 0,130 | 174,990 |  | 0,126 |  | 174,990 |  | 0,130 |
| 4 | Аммоний-ион |  |  | 4 |  | 0,500 |  | 29,165 |  | 0,0217 | 29,165 |  | 0,0196 | 29,165 |  | 0,0217 | 29,165 |  | 0,021 |  | 29,165 |  | 0,0217 |
| 5 | Нитрат-анион |  |  | 3 |  | 18,2 |  | 1061,606 |  | 0,790 | 1061,606 |  | 0,713 | 1061,606 |  | 0,790 | 1061,606 |  | 0,764 |  | 1061,606 |  | 0,790 |
| 6 | Нитрит-анион |  |  | 2 |  | 0,08 |  | 4,666 |  | 0,003 | 4,666 |  | 0,003 | 4,666 |  | 0,003 | 4,666 |  | 0,003 |  | 4,666 |  | 0,003 |
| 7 | Сульфат-анион |  |  | 4 |  | 8 |  | 466,640 |  | 0,347 | 466,640 |  | 0,314 | 466,640 |  | 0,347 | 466,640 |  | 0,336 |  | 466,640 |  | 0,347 |
| 8 | Хлорид-анион |  |  | 4 |  | 300 |  | 17499,000 |  | 13,020 | 17499,000 |  | 11,760 | 17499,000 |  | 13,020 | 17499,000 |  | 12,600 |  | 17499,000 |  | 13,020 |
| 9 | Фосфаты (по фосфору) |  |  | 3 |  | 0,2 |  | 11,666 |  | 0,009 | 11,666 |  | 0,008 | 11,666 |  | 0,009 | 11,666 |  | 0,008 |  | 11,666 |  | 0,009 |
| 10 | АСПАВ |  |  | 4 |  | 0,1 |  | 5,833 |  | 0,004 | 5,833 |  | 0,004 | 5,833 |  | 0,004 | 5,833 |  | 0,004 |  | 5,833 |  | 0,004 |
| 11 | Железо |  |  | 3 |  | 0,1 |  | 5,833 |  | 0,004 | 5,833 |  | 0,004 | 5,833 |  | 0,004 | 5,833 |  | 0,004 |  | 5,833 |  | 0,004 |
| 12 | Нефтепродукты |  |  | 4 |  | 0,05 |  | 2,917 |  | 0,002 | 2,917 |  | 0,002 | 2,917 |  | 0,002 | 2,917 |  | 0,002 |  | 2,917 |  | 0,002 |
| Утвержденный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный норматив допустимого сброса веществ |  |
| июнь |  |  | июль |  |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  | ноябрь |  |  | декабрь |  |  |  |  |  |
| г/ч |  | т/мес | г/ч |  | т/мес |  | г/ч |  | т/мес | г/ч |  | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч |  | т/мес | г/ч |  | т/мес |  | т/год |  |
| 15 |  | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 |  | 28 |  | 29 |  |
| 726,209 |  | 0,523 | 726,209 |  | 0,540 |  | 726,209 |  | 0,540 | 726,209 |  | 0,523 | 726,209 | 0,540 | 726,209 |  | 0,523 | 726,209 |  | 0,540 |  | 6,36 |  |
| 58330 |  | 42 | 58330 |  | 43,4 |  | 58330 |  | 43,4 | 58330 |  | 42 | 58330 | 43,4 | 58330 |  | 42 | 58330 |  | 43,4 |  | 511,00 |  |
| 174,990 |  | 0,126 | 174,990 |  | 0,130 |  | 174,990 |  | 0,130 | 174,990 |  | 0,126 | 174,990 | 0,130 | 174,990 |  | 0,126 | 174,990 |  | 0,130 |  | 1,53 |  |
| 29,165 |  | 0,021 | 29,165 |  | 0,0217 |  | 29,165 |  | 0,0217 | 29,165 |  | 0,021 | 29,165 | 0,0217 | 29,165 |  | 0,021 | 29,165 |  | 0,0217 |  | 0,256 |  |
| 1061,606 |  | 0,764 | 1061,606 |  | 0,790 |  | 1061,606 |  | 0,790 | 1061,606 |  | 0,764 | 1061,606 | 0,790 | 1061,606 |  | 0,764 | 1061,606 |  | 0,790 |  | 9,299 |  |
| 4,666 |  | 0,003 | 4,666 |  | 0,003 |  | 4,666 |  | 0,003 | 4,666 |  | 0,003 | 4,666 | 0,003 | 4,666 |  | 0,003 | 4,666 |  | 0,003 |  | 0,04088 |  |
| 466,640 |  | 0,336 | 466,640 |  | 0,347 |  | 466,640 |  | 0,347 | 466,640 |  | 0,336 | 466,640 | 0,347 | 466,640 |  | 0,336 | 466,640 |  | 0,347 |  | 4,088 |  |
| 17499,000 |  | 12,600 | 17499,000 |  | 13,020 |  | 17499,000 |  | 13,020 | 17499,000 |  | 12,600 | 17499,000 | 13,020 | 17499,000 |  | 12,600 | 17499,000 |  | 13,020 |  | 153,3 |  |
| 11,666 |  | 0,008 | 11,666 |  | 0,009 |  | 11,666 |  | 0,009 | 11,666 |  | 0,008 | 11,666 | 0,009 | 11,666 |  | 0,008 | 11,666 |  | 0,009 |  | 0,1022 |  |
| 5,833 |  | 0,004 | 5,833 |  | 0,004 |  | 5,833 |  | 0,004 | 5,833 |  | 0,004 | 5,833 | 0,004 | 5,833 |  | 0,004 | 5,833 |  | 0,004 |  | 0,0511 |  |
| 5,833 |  | 0,004 | 5,833 |  | 0,004 |  | 5,833 |  | 0,004 | 5,833 |  | 0,004 | 5,833 | 0,004 | 5,833 |  | 0,004 | 5,833 |  | 0,004 |  | 0,0511 |  |
| 2,917 |  | 0,002 | 2,917 |  | 0,002 |  | 2,917 |  | 0,002 | 2,917 |  | 0,002 | 2,917 | 0,002 | 2,917 |  | 0,002 | 2,917 |  | 0,002 |  | 0,0255 |  |