## ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 июня 2015 года N 130-пр


Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг холодного (горячего) водоснабжения
в жилых помещениях, нормативов потребления холодной (горячей) воды в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме, нормативов потребления коммунальной услуги по холодному
водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек, определении
нормативов потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по
горячему водоснабжению в жилых помещениях, норматива потребления коммунальной услуги
по водоотведению в жилых помещениях и норматива отведения сточных вод
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме*

(с изменениями на 19 мая 2020 года)

Информация об изменяющих документах

______________________

*Наименование в редакции, введенной в действие с 1 июня 2017 года Постановлением Правительства Хабаровского края от 19 мая 2017 года N 198-пр - см. предыдущую редакцию.

В соответствии со статьями 156, 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, с пунктами 3, 10, 11 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306, Правительство края

(Преамбула в редакции, введенной в действие с 1 июня 2017 года Постановлением Правительства Хабаровского края от 19 мая 2017 года N 198-пр - см. предыдущую редакцию)

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского округа "Город Хабаровск";

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре";

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Литовского сельского поселения Амурского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для военного городка N 20 с. Болонь Амурского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для военного городка N 28 пос. Тейсин Амурского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Омми" Амурского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Падалинского сельского поселения Амурского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Вознесенского сельского поселения Амурского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Аян" Аяно-Майского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Город Бикин" Бикинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Поселок Токи" Ванинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Рабочий поселок Октябрьский" Ванинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Поселок Монгохто" Ванинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Даттинского сельского поселения Ванинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Тулучинского сельского поселения Ванинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Уська-Орочского сельского поселения Ванинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Поселок Тумнин" Ванинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Высокогорненского городского поселения Ванинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для военного городка N 2 "База" Ванинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Поселок Алонка" Верхнебуреинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Поселок Герби" Верхнебуреинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Поселок Этыркэн" Верхнебуреинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Город Вяземский" Вяземского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Дормидонтовка" Вяземского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Аван" Вяземского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Забайкальское" Вяземского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Капитоновка" Вяземского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Красицкое" Вяземского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Садовое" Вяземского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Шереметьево" Вяземского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Снежненского сельского поселения Комсомольского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Нижнехалбинского сельского поселения Комсомольского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Уктурского сельского поселения Комсомольского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Пивань" Комсомольского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для военного городка N 1 войсковой части 20117 почтовое отделение Пивань на межселенной территории Комсомольского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для военного городка N 1 войсковой части 52015 г. Комсомольск-на-Амуре-31 на межселенной территории Комсомольского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Поселок Молодежный" Комсомольского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Хурба" Комсомольского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Большая Картель" Комсомольского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Селихинского сельского поселения Комсомольского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Рабочий поселок Переяславка" муниципального района имени Лазо;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Бичевского сельского поселения муниципального района имени Лазо;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Георгиевского сельского поселения муниципального района имени Лазо;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Хорского городского поселения муниципального района имени Лазо;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Могилевского сельского поселения муниципального района имени Лазо;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Оборского сельского поселения муниципального района имени Лазо;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Святогорского сельского поселения муниципального района имени Лазо;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Ситинского сельского поселения муниципального района имени Лазо;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Поселок Сукпай" муниципального района имени Лазо;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Черняевского сельского поселения муниципального района имени Лазо;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Рабочий поселок Мухен" муниципального района имени Лазо;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Маяк" Нанайского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Лидогинского сельского поселения Нанайского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Рабочий поселок Многовершинный" Николаевского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Магинского сельского поселения Николаевского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Константиновского сельского поселения Николаевского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Красносельского сельского поселения Николаевского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Рабочий поселок Лазарев" Николаевского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Рабочий поселок Охотск" Охотского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Булгинского сельского поселения Охотского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село имени Полины Осипенко" муниципального района имени Полины Осипенко;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Город Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Рабочий поселок Лососина" Советско-Гаванского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Рабочий поселок Майский" Советско-Гаванского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Гаткинского сельского поселения Советско-Гаванского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Рабочий поселок Заветы Ильича" Советско-Гаванского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для военного городка N 42 МО РФ (в/ч 40128/4) на межселенной территории Советско-Гаванского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Рабочий поселок Солнечный" Солнечного муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Горненского городского поселения Солнечного муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Березовского сельского поселения Солнечного муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Дукинского сельского поселения Солнечного муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Поселок Амгунь" Солнечного муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Поселок Горин" Солнечного муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Поселок Джамку" Солнечного муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Эворон" Солнечного муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Хурмулинского сельского поселения Солнечного муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Богородское" Ульчского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Булава" Ульчского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Софийск" Ульчского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Мариинского сельского поселения Ульчского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Поселок Циммермановка" Ульчского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Бычиха" Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Осиновореченского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Князе-Волконского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Галкинского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Дружбинского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Некрасовка" Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Анастасьевского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Малышевского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Сергеевского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Ильинка" Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для сельского поселения "Село Казакевичево" Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Корсаковского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Елабужского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района;

- абзацы сто четырнадцатый - сто семнадцатый утратили силу с 1 июня 2017 года - Постановление Правительства Хабаровского края от 19 мая 2017 года N 198-пр - см. предыдущую редакцию.

- нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек.

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Кондратьевского сельского поселения муниципального района имени Лазо;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Полетненского сельского поселения муниципального района имени Лазо. (Пункт изменен Постановлением Правительства Хабаровского края от 16 сентября 2015 года N 302-пр - см. предыдущую редакцию, пункт в редакции, введенной в действие с 1 июня 2017 года Постановлением Правительства Хабаровского края от 19 мая 2017 года N 198-пр - см. предыдущую редакцию).

1(1). Утвердить и ввести в действие с 01 июня 2017 г. прилагаемые нормативы потребления холодной (горячей) воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме для городских округов, городских и сельских поселений, межселенных территорий Хабаровского края. (Пункт дополнительно включен с 1 июня 2017 года Постановлением Правительства Хабаровского края от 19 мая 2017 года N 198-пр).

1(2). Установить, что в случае самостоятельного производства коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении принимаются равными соответствующим нормативам потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления. (Пункт дополнительно включен с 1 июня 2017 года Постановлением Правительства Хабаровского края от 19 мая 2017 года N 198-пр).

2. Установить, что нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, определены с применением расчетного метода, за исключением следующих нормативов потребления коммунальных услуг, определенных с применением метода аналогов:

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях для городского округа "Город Хабаровск" в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованных ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях для городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованных ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом;

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях для городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района в многоквартирных и жилых домах с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованных ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом. (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 июня 2017 года Постановлением Правительства Хабаровского края от 19 мая 2017 года N 198-пр - см. предыдущую редакцию).

2(1). Установить, что нормативы потребления холодной (горячей) воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме для городских округов, городских и сельских поселений, межселенных территорий Хабаровского края, утвержденные пунктом 1(1) настоящего постановления, определены с применением расчетного метода. (Пункт дополнительно включен с 1 июня 2017 года Постановлением Правительства Хабаровского края от 19 мая 2017 года N 198-пр).

3. Установить, что норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях определяется исходя из суммы нормативов холодного водоснабжения и горячего водоснабжения в жилых помещениях.

3(1). Установить, что норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определяется исходя из суммы нормативов потребления холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. (Пункт дополнительно включен с 1 июня 2017 года Постановлением Правительства Хабаровского края от 19 мая 2017 года N 198-пр).

4. Установить, что нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные настоящим постановлением, вводятся в действие с 01 июля 2015 г., за исключением нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Кондратьевского сельского поселения муниципального района имени Лазо, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для Полетненского сельского поселения муниципального района имени Лазо, которые вводятся в действие с 01 июня 2017 г. (Пункт в редакции, введенной в действие с 1 июня 2017 года Постановлением Правительства Хабаровского края от 19 мая 2017 года N 198-пр - см. предыдущую редакцию).

5. Признать утратившими силу с 01 июля 2015 г. постановления Правительства Хабаровского края:

от 31 октября 2012 г. N 388-пр "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек";

от 11 апреля 2013 г. N 83-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 31 октября 2012 г. N 388-пр "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек";

от 20 мая 2013 г. N 127-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 31 октября 2012 г. N 388-пр "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек";

от 27 февраля 2014 г. N 49-пр "О внесении изменений в нормативы потребления коммунальных услуг холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по Уктурскому сельскому поселению Комсомольского муниципального района, утвержденные постановлением Правительства Хабаровского края от 31 октября 2012 г. N 388-пр";

от 12 декабря 2014 г. N 478-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 31 октября 2012 г. N 388-пр "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек".

6. В 10-дневный срок со дня принятия опубликовать настоящее постановление:

6.1. Комитету по печати и массовым коммуникациям Правительства края (Чернышов В.С.) в официальном периодическом издании, определенном Законом Хабаровского края от 31 июля 2002 г. N 48 "О порядке официального опубликования и вступления в силу законов Хабаровского края и иных нормативных правовых актов Хабаровского края".

6.2. Министерству информационных технологий и связи края (Уваров П.Н.) на официальном интернет-портале нормативных правовых актов Хабаровского края (laws.khv.gov.ru).

### Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И. Шпорт



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению
в жилых помещениях для городского округа "Город Хабаровск"

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением метода аналогов) |  |  |
|  |  | 6,4424 | 2,9837 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душевыми, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,1234 | 2,6218 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,9413 | 1,1939 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8752 | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,6560 | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,0950 | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,3552 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению
в жилых помещениях для городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены: холодное водоснабжение с применением метода аналогов, горячее водоснабжение с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 6,5403 | 2,9058 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душевыми, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,3192 | 1,8228 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 1,8858 | 2,2462 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,1320 | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами без душа (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 1,0200 | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,9052 | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,1352 | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,9274 | 1,2078 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 0,7552 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены: холодное водоснабжение с применением метода аналогов, горячее водоснабжение с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,5481 | 3,0510 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душевыми, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 1,5738 | 1,1894 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,8491 | 1,7341 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,2630 | 2,7402 |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для Литовского сельского поселения Амурского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,2136 | 3,0716 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8752 | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,9285 | 1,2067 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,2136 | 3,0716 |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для военного городка N 20 с. Болонь Амурского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8652 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для военного городка N 28 пос. Тейсин Амурского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метр в месяц на человека) |  |  |  |  | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метр в месяц на человека) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с учётом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета |  |  |  |  | с учётом повышающего коэффициента при наличии технической возможности установки индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета |  |  |  |
|  |  |  | с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2 | с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4 | с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5 | с 01 января 2017 г. - 1,6 |  | с 01 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2 | с 01 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4 | с 01 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5 | с 01 января 2017 г. - 1,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4,4484 | 5,3381 | 6,2278 | 6,6726 | 7,1174 | 3,0668 | 3,6802 | 4,2935 | 4,6002 | 4,9069 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчётного метода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,8652 | 4,6382 | 4,4113 | 5,7978 | 6,1843 | - | - | - | - | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для сельского поселения "Село Омми" Амурского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,5392 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для Падалинского сельского поселения Амурского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4484 | 3,0668 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,9274 | 1,2078 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,1352 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для Вознесенского сельского поселения Амурского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,3452 | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8152 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4484 | 3,0668 |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для сельского поселения "Село Аян" Аяно-Майского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,5527 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для городского поселения "Город Бикин" Бикинского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4942 | 3,0210 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,1434 | 2,6018 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8652 | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 0,7552 | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8752 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для Лермонтовского сельского поселения Бикинского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4965 | 3,0237 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8702 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для городского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ванинского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,6885 | 2,8367 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами сидячими с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,6861 | 2,8341 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,6836 | 2,8316 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,6552 | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,4983 | 2,2069 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,6885 | 2,8367 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,1352 | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,6452 | - |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами сидячими с душем, раковиной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,6182 | - |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,6592 | - |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4032 | - |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, раковиной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,6232 | - |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,1732 | - |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами сидячими с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,5622 | - |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами сидячими с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,1402 | - |
| 16. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,6132 | - |
| 17. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами без душа, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 1,5352 | - |
| 18. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,9832 | - |
| 19. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,9552 | - |
| 20. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,3152 | - |
| 21. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,9552 | - |
| 22. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,8432 | - |
| 23. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,1452 | - |
| 24. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,9832 | - |
| 25. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 0,7552 | - |
| 26. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,9085 | 2,8367 |
| 27. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,8480 | 2,0672 |
| 28. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 1,1776 | 0,3576 |
| 29. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами сидячими с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,8508 | 2,0697 |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для сельского поселения "Посёлок Токи" Ванинского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,6885 | 2,8367 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,8529 | 2,0723 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,8529 | 2,0723 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 0,3976 | 0,3576 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 1,1776 | 0,3576 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,3987 | 1,5165 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами без душа, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,3152 | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами без душа, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 1,5631 | 0,7521 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,3031 | 2,4421 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,8480 | 2,0672 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,4675 | 1,6777 |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,6836 | 2,8316 |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами сидячими с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,8505 | 2,0697 |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,9085 | 2,8367 |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для городского поселения "Рабочий поселок Октябрьский" Ванинского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,6885 | 2,8367 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8752 | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8752 | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,8529 | 2,0723 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,4983 | 2,2069 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,2909 | 2,4791 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами сидячими с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,1402 | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4032 | - |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,8132 | - |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами без душа, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 1,5352 | - |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 0,7552 | - |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4032 | - |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, раковиной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,6232 | - |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,3152 | - |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,5652 | - |
| 16. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,8352 | - |
| 17. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,1352 | - |
| 18. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,0729 | 2,0723 |
| 19. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,1452 | - |
| 20. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,9832 | - |
| 21. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,9085 | 2,8367 |
| 22. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,4675 | 1,6777 |
| 23. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,5832 | - |
| 24. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,3752 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для сельского поселения "Посёлок Монгохто" Ванинского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,6836 | 2,8316 |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для Даттинского сельского поселения Ванинского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,9052 | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,1252 | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,6752 | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,3932 | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,9152 | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,6852 | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,8952 | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,9052 | - |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,3832 | - |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,3652 | - |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,0952 | - |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,5552 | - |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 1,5352 | - |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 0,7552 | - |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,0432 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для Тулучинского сельского поселения Ванинского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,0552 | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,0552 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для Уська-Орочского сельского поселения Ванинского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,8529 | 2,0723 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,8529 | 2,0723 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,9252 | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,1452 | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,9252 | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 0,7552 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для сельского поселения "Посёлок Тумнин" Ванинского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,9152 | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,6852 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для Высокогорненского городского поселения Ванинского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,6836 | 2,8316 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,6836 | 2,8316 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8652 | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4452 | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8752 | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,6552 | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,6885 | 2,8367 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,6552 | - |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,8529 | 2,0723 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,6552 | - |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 0,7552 | - |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,1452 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию,

Постановления Правительства Хабаровского края
от 5 октября 2017 года N 401-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для военного городка N 2 "База" Ванинского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковинами, мойками кухонными, унитазами (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,1151 | 1,8409 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, раковинами, мойками кухонными, унитазами (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,1597 | 1,8963 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковинами, мойками кухонными, унитазами (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,9560 | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, раковинами, мойками кухонными, унитазами (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,9560 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" Верхнебуреинского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4237 | 3,1015 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,1352 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4192 | 3,0960 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,0755 | 2,6697 |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для сельского поселения "Поселок Алонка" Верхнебуреинского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4192 | 3,0960 |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для сельского поселения "Поселок Герби" Верхнебуреинского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4192 | 3,0960 |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4192 | 3,0960 |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для сельского поселения "Поселок Этыркэн" Верхнебуреинского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4192 | 3,0960 |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4192 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 16 сентября 2015 года N 302-пр
- см. предыдущую редакцию,

Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для городского поселения "Город Вяземский" Вяземского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,3064 | 1,5988 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,9052 | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,0952 | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,3552 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 16 сентября 2015 года N 302-пр
- см. предыдущую редакцию,

Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для сельского поселения "Село Дормидонтовка" Вяземского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8652 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для сельского поселения "Село Аван" Вяземского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,9052 | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,0952 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для сельского поселения "Село Забайкальское" Вяземского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8652 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для сельского поселения "Село Капитоновка" Вяземского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8652 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для сельского поселения "Село Красицкое" Вяземского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8652 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для сельского поселения "Село Садовое" Вяземского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8652 | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,8432 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для сельского поселения "Село Шереметьево" Вяземского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8652 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для Снежненского сельского поселения Комсомольского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4370 | 3,0782 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8652 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для Нижнехалбинского сельского поселения Комсомольского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,5012 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 16 сентября 2015 года N 302-пр
- см. предыдущую редакцию,

Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для Уктурского сельского поселения Комсомольского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4370 | 3,0782 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,5012 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для Ягодненского сельского поселения Комсомольского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,4936 | 2,7736 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,4936 | 2,7736 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,5012 | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,4932 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для сельского поселения "Село Пивань" Комсомольского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,4970 | 2,7642 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 0,7552 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для военного
городка N 1 войсковой части 20117 почтовое отделение Пивань на межселенной территории
 Комсомольского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,4970 | 2,7642 |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях для военного
городка N 1 войсковой части 52015 г. Комсомольск-на-Амуре-31 на межселенной территории
Комсомольского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4370 | 3,0782 |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для сельского поселения "Поселок Молодежный" Комсомольского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,5012 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для сельского поселения "Село Хурба" Комсомольского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,5030 | 2,7642 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,5012 | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,3214 | 1,8238 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,4992 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для сельского поселения "Село Большая Картель" Комсомольского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,5012 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для Селихинского сельского поселения Комсомольского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,4981 | 2,7791 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,4936 | 2,7736 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,6665 | 2,2587 |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для городского поселения "Рабочий поселок Переяславка" муниципального района имени Лазо

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,2900 | 1,6152 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,1235 | 2,6217 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным, горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,9413 | 1,1939 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 5,7052 | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8752 | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами без душа (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,3152 | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,1352 | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,3552 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для Бичевского сельского поселения муниципального района имени Лазо

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 7,5152 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для Георгиевского сельского поселения муниципального района имени Лазо

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8652 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для Оборского сельского поселения муниципального района имени Лазо

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8652 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для Святогорского сельского поселения муниципального района имени Лазо

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 7,5252 | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,1352 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для Могилевского сельского поселения муниципального района имени Лазо

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8752 | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8752 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для Ситинского сельского поселения муниципального района имени Лазо

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,9152 | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами без душа (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,1352 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для сельского поселения "Поселок Сукпай" муниципального района имени Лазо

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,9152 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для Черняевского сельского поселения муниципального района имени Лазо

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8752 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для городского поселения "Рабочий посёлок Мухен" муниципального района имени Лазо

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,9152 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для сельского поселения "Село Маяк" Нанайского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8752 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для Лидогинского сельского поселения Нанайского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8752 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,3980 | 3,1172 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8652 | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,6421 | 2,2731 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами без душа (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 1,4881 | 0,8271 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами без душа (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,3152 | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами без душа (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,3152 | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,3003 | 1,8449 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 1,1419 | 0,3933 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 1,5352 | - |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, мойками (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 1,1419 | - |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойками (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 0,7552 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для городского поселения "Рабочий поселок Многовершинный" Николаевского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,3980 | 3,1172 |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для Магинского сельского поселения Николаевского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,3980 | 3,1172 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8652 | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,8432 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для Константиновского сельского поселения Николаевского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,0652 | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 1,5352 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для Красносельского сельского поселения Николаевского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8652 | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,7952 | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 1,9203 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для городского поселения "Рабочий поселок Лазарев" Николаевского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,6420 | 2,2732 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные мойками (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 0,3619 | 0,3933 |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для городского поселения "Рабочий посёлок Охотск" Охотского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8752 | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 0,7552 | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,5832 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для Булгинского сельского поселения Охотского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8752 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для сельского поселения "Село имени Полины Осипенко" муниципального района имени Полины Осипенко

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,1352 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для городского поселения "Город Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,1252 | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,2847 | 2,4205 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,7832 | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,3552 | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,1246 | 1,2306 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,6152 | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,6295 | 3,1057 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,3852 | - |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4051 | 3,1001 |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для сельского поселения "Поселок Амгунь" Солнечного муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8652 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для сельского поселения "Поселок Горин" Солнечного муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4484 | 3,0668 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,8432 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для сельского поселения "Поселок Джамку" Солнечного муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4192 | 3,0960 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8652 | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,8432 | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4192 | 3,0960 |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для сельского поселения "Село Эворон" Солнечного муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8652 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для Хурмулинского сельского поселения Солнечного муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4484 | 3,0668 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,4137 | 2,0895 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, оборудованные раковинами (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 1,9470 | 0,8962 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,8432 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для сельского поселения "Село Богородское" Ульчского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,7697 | 2,5555 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 6,7452 | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,0432 | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,6232 | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8942 | 2,5610 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8752 | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,1832 | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,7003 | 0,9229 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами сидячими с душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,3582 | - |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,6420 | 2,2732 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,2004 | 2,8028 |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,2759 | 2,4293 |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,2759 | - |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 1,9203 | 0,9229 |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,0432 | - |
| 16. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8432 | - |
| 17. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,0952 | - |
| 18. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 0,3619 | 0,3933 |
| 19. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,4204 | 2,8028 |
| 20. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,3002 | 1,8450 |
| 21. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,1179 | 1,2373 |
| 22. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 1,0232 | - |
| 23. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,3552 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для Сусанинского сельского поселения Ульчского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,9152 | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,1352 | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами без душа, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,1352 | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной, раковиной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,3552 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для сельского поселения "Село Булава" Ульчского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,6232 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для сельского поселения "Село Софийск" Ульчского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами сидячими с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8702 | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,4092 | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,0432 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,3847 | 3,1305 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,3891 | 3,1361 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами сидячими длиной 1 200 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,3869 | 3,1333 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами сидячими длиной 1 200 мм с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,6373 | 2,2829 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | - | 0,3947 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | - | 0,3947 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,3552 | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,5539 | 1,5413 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,2350 | 1,6802 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,6047 | 3,1305 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 0,7552 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для Мариинского сельского поселения Ульчского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,8979 | 1,2373 |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для сельского поселения "Поселок Циммермановка" Ульчского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,6690 | 2,2462 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,0652 | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,0652 | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8652 | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,3252 | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,3252 | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 0,7552 | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,5552 | - |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4504 | 3,0648 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8652 | - |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 1,5352 | - |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8952 | - |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные ваннами с душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,5252 | - |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковиной, унитазом (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,5832 | - |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, мойкой кухонной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,5552 | - |
| 16. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковиной (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,0432 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для сельского поселения "Село Бычиха" Хабаровского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4722 | 3,0430 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,9052 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для Осиновореченского сельского поселения Хабаровского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4722 | 3,0430 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,9218 | 2,3114 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,8432 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для Восточного сельского поселения Хабаровского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4942 | 3,0210 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,6000 | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,6232 | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,9052 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для Князе-Волконского сельского поселения Хабаровского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4722 | 3,0430 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,9052 | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойками (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 0,7552 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых
помещениях для Галкинского сельского поселения Хабаровского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,9052 | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,9152 | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 1,5352 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4722 | 3,0430 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 2,3314 | 1,8138 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,9052 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

Информация об изменяющих документах

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для сельского поселения "Село Казакевичево" Хабаровского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 7,5152 | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,8952 | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 650 - 1 700 мм с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 7,5252 | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем, раковинами, мойками кухонными, унитазами (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,1607 | 1,7953 |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
 для Корсаковского сельского поселения Хабаровского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,1889 | 3,3263 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,9052 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых
помещениях для Елабужского сельского поселения Хабаровского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,9052 | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,3962 | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,0952 | - |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 10 декабря 2015 года N 426-пр
- см. предыдущую редакцию,

Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1 500 - 1 550 мм с душем (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 4,4722 | 3,0430 |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на
 общедомовые нужды для городского округа "Город Хабаровск"

Утратили силу с 1 июня 2017 года - Постановление Правительства Хабаровского края от 19 мая 2017 года N 198-пр - см. предыдущую редакцию.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на
 общедомовые нужды для городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"

Утратили силу с 1 июня 2017 года - Постановление Правительства Хабаровского края от 19 мая 2017 года N 198-пр - см. предыдущую редакцию.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые
нужды для городского поселения "Город Амурск" Амурского муниципального района

Утратили силу с 1 июня 2017 года - Постановление Правительства Хабаровского края от 19 мая 2017 года N 198-пр - см. предыдущую редакцию.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

### Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды
для городских и сельских поселений Хабаровского края (за исключением городского поселения
"Город Амурск" Амурского муниципального района)

Утратили силу с 1 июня 2017 года - Постановление Правительства Хабаровского края от 19 мая 2017 года N 198-пр - см. предыдущую редакцию.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр
- см. предыдущую редакцию)

### Нормативы
потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка
и надворных построек (определены с применением расчетного метода)

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Полив земельного участка* | куб. метров в месяц на кв. метр | 0,0175 |
| 2. | Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных: |  |  |
|  | - крупный рогатый скот | куб. метров в месяц на голову животного | 1,6720 |
|  | - свиньи |  | 1,8240 |
|  | - овцы, бараны |  | 0,1672 |
|  | - лошади |  | 2,4320 |
|  | - козы |  | 0,0760 |
|  | - птицы |  | 0,0511 |
|  | - кролики |  | 0,0250 |
| 3. | Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке: |  |  |
|  | - бассейны проточного типа площадью зеркала воды до 100 кв. м, глубиной 1,8 м, для взрослых | куб. метров в месяц на человека | 5 472 |
|  | - бассейны с периодической сменой воды площадью зеркала воды до 100 кв. м, глубиной 1,8 м, для взрослых | куб. метров в месяц на человека | 2 736 |
| 4. | Водоснабжение иных надворных построек, в том числе гаража, теплиц (зимних садов), других объектов: |  |  |
|  | - теплицы | куб. метров в месяц на человека | 0,7000 |

## УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(дополнительно включены

Постановлением Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр)

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для Кондратьевского сельского поселения муниципального района имени Лазо

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, мойками кухонными, раковинами, унитазами (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,1488 | 1,8072 |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(дополнительно включены

Постановлением Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр)

### НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях
для Полетненского сельского поселения муниципального района имени Лазо

| N п/п | Категория жилых помещений | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения (куб. метров в месяц на человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душем, мойками кухонными, раковинами, унитазами (определены с применением расчетного метода) |  |  |
|  |  | 3,1488 | 1,8072 |

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Хабаровского края
от 09 июня 2015 года N 130-пр

(дополнительно включены

Постановлением Правительства Хабаровского края
от 19 мая 2017 года N 198-пр)

### НОРМАТИВЫ
потребления холодной (горячей) воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
для городских округов, городских и сельских поселений, межселенных территорий Хабаровского края

| N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (определены с применением расчетного метода) |  |  |  |  |
|  |  | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0341 | 0,0341 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,0341 | 0,0341 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,0341 | 0,0341 |
|  |  |  | более 16 | 0,0341 | 0,0341 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без централизованного горячего водоснабжения (определены с применением расчетного метода) |  |  |  |  |
|  |  | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0341 | - |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,0341 | - |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,0341 | - |
|  |  |  | более 16 | 0,0341 | - |
| 3. | Многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением, водоотведением, без централизованного холодного водоснабжения (определены с применением расчетного метода) |  |  |  |  |
|  |  | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | - | 0,0341 |
|  |  |  | от 6 до 9 | - | 0,0341 |
|  |  |  | от 10 до 16 | - | 0,0341 |
| 4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения (определены с применением расчетного метода) |  |  |  |  |
|  |  | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0341 | 0,0341 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,0341 | 0,0341 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,0341 | 0,0341 |
|  |  |  | более 16 | 0,0341 | 0,0341 |
| 5. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения и водоотведения (определены с применением расчетного метода) |  |  |  |  |
|  |  | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0341 | - |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,0341 | - |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,0341 | - |
|  |  |  | более 16 | 0,0341 | - |
| 6. | Многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением, без централизованного холодного водоснабжения и водоотведения (определены с применением расчетного метода) |  |  |  |  |
|  |  | куб. метров в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | - | 0,0341 |
|  |  |  | от 6 до 9 | - | 0,0341 |
|  |  |  | от 10 до 16 | - | 0,0341 |
|  |  |  | более 16 | - | 0,0341" |