Сбрасываешь сточные воды с превышением установленных нормативов – возмести вред окружающей среде.

Решение Арбитражного суда Ростовской области от 12 сентября 2017 года

Дело № А53-14341/17

Суть спора

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области (Заявитель) обратилось в суд с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Коммунальная энерго-сервисная компания» (Ответчик) о взыскании 4969393,80 руб. суммы вреда, причиненного водному объекту.

Ответчик эксплуатирует очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод микрорайона «Суворовский» (далее – ОСК) производительностью 10000 куб м/сутки, сброс осуществляется в водный объект – р. Темерник.

При эксплуатации ОСК ответчиком не обеспечено качество очистки сточных вод. В результате на выпуске с ОСК по ряду показателей превышены допустимые концентрации от 2,2 до 7,4 раз.

Сброс недостаточно очищенных сточных вод в водный объект (р. Темерник) создает угрозу причинения вреда водному объекту и является нарушением требований пункта 6 статьи 56, пункта 1 части 6 статьи 60 Водного кодекса Российской Федерации. В силу положений статьи 77 ФЗ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате её загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством. Вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной деятельности, возмещается в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. В соответствии со статьей 78 ФЗ «Об охране окружающей среды», компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется добровольно либо по решению суда или арбитражного суда.

Размера вреда, причиненного водному объекту р. Темерник в результате сброса недостаточно очищенных сточных вод с ОСК, в стоимостной форме рассчитан заявителем по Методике, утвержденной приказом МПР Российской Федерации от 13.04.2009 № 87 (далее – Методика), и составил в общей сумме 4 969 393,80 руб. По претензии заявителя ответчиком компенсация вреда добровольно не осуществлена.

Ответчик иск не признавал ввиду осуществления им мероприятий по предупреждению сверхнормативного сброса загрязняющих веществ, на сумму 7 873 075,22 руб.

Однако данные мероприятия направленны на техническое улучшение и модернизацию существующих очистных сооружений, а не на восстановление нарушенного состояния водного объекта.

Методика устанавливает, что исчисление размера вреда, причиненного водному объекту, осуществляется независимо от того, проводятся мероприятия по устранению нарушения и его последствий непосредственно вслед за фактом нарушения или будут проводиться в дальнейшем.

Таким образом, мероприятия, на которые ссылается ответчик, не подлежат учету при расчете нанесенного вреда водному объекту. Суд пришел к выводу об обоснованности требований заявителя в части взыскания с ответчика всей установленной суммы вреда, причиненного водному объекту, как объекту окружающей среды.

Решение принято судом первой инстанции.

Это и другие решения вы можете найти на нашем сайте Онлайн Экология, перейдя по ссылке в раздел «Документы»: https://onlineecology.com/docs.