Правительство Москвы
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

от 4 августа 2016 года N 677

Об организации участков обеззараживания медицинских отходов комплексного типа в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы

В целях контроля за соблюдением требований Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами", реализации мероприятий по совершенствованию внутрибольничной системы обращения с медицинскими отходами, предусмотренных Государственной программой города Москвы "Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)" на 2012-2020 годы, решения коллегии Управления Роспотребнадзора по городу Москве от 20 апреля 2015 года "О результатах эпидемиологического надзора за мероприятиями по профилактике ВИЧ-инфекции в Москве", решения коллегии Департамента здравоохранения города Москвы от 21 апреля 2016 года "О состоянии заболеваемости инфекционными болезнями, связанными с оказанием медицинской помощи в 2015 году. Проблемы и пути решения" и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

приказываю:

1. Начальнику Отдела материально-технического обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы А.А.Крупейченко обеспечить реализацию комплекса мероприятий по созданию участков обеззараживания медицинских отходов комплексного типа в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы. Срок - до 01.01.2017.

2. Главным врачам ГБУЗ "Городская клиническая больница им.И.В.Давыдовского Департамента здравоохранения города Москвы", ГБУЗ "Троицкая городская больница Департамента здравоохранения города Москвы", ГБУЗ "Щербинская городская больница Департамента здравоохранения города Москвы", ГБУЗ "Туберкулезная больница им.А.Е.Рабухина Департамента здравоохранения города Москвы", ГБУЗ "Психиатрическая клиническая больница N 1 им.Н.А.Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы" обеспечить функционирование участков обеззараживания медицинских отходов комплексного типа во вверенных медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы. Срок - с 01.01.2017.

3. Утвердить Положение об участке обеззараживания медицинских отходов комплексного типа согласно приложению 1 к настоящему приказу.

4. Утвердить Технологический регламент (типовой) работы участка обеззараживания медицинских отходов комплексного типа согласно приложению 2 к настоящему приказу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы О.В.Папоудина.

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы
А.И.Хрипун

Приложение 1
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 4 августа 2016 года N 677

Положение об участке обеззараживания медицинских отходов комплексного типа УОМОкт

1. Общие положения.

1.1. Участок обеззараживания медицинских отходов комплексного типа (далее - УОМОкт) является структурным подразделением медицинской организации.

1.2. УОМОкт создается и ликвидируется приказом руководителя Департамента здравоохранения города Москвы.

1.3. УОМОкт возглавляет (должность сотрудника, курирующего вопросы хозяйственной деятельности медицинской организации).

1.4. В случае если эксплуатация оборудования на УОМОкт производится на основании договора со сторонней организацией контроль за деятельностью УОМОкт осуществляет руководитель медицинской организации.

1.5. Сотрудники УОМОкт назначаются и освобождаются от занимаемой должности приказом руководителя медицинской организации.

1.6. УОМОкт осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

1.7. УОМОкт в своей деятельности руководствуется:

- действующим законодательством РФ;

- нормативными документами Министерства здравоохранения РФ;

- нормативными и распорядительными документами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- нормативными и распорядительными документами Правительства Москвы;

- приказами и распоряжениями Департамента здравоохранения города Москвы;

- приказами и распоряжениями главного врача медицинской организации;

- настоящим положением.

1.8. Контроль за деятельностью УОМОкт осуществляет специалист медицинской организации с функционирующим УОМОкт, курирующий вопросы эпидемиологии в учреждении.

1.9. Права, обязанности и ответственность сотрудников УОМОкт регламентируются их должностными инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядка медицинской организации.

1.10. Штатная численность сотрудников УОМОкт определяется штатным расписанием, утвержденным руководителем медицинской организации исходя из рабочей смены (8 часов или 12 часов), режима работы УОМОкт, количества образующихся эпидемиологически опасных медицинских отходов (класса Б).

1.11. УОМОкт располагается в специально оборудованных помещениях, как в отдельно стоящем здании, так и в блочно-модульной конструкции на территории хозяйственной зоны медицинской организации с отдельными подъездными путями. Помещения УОМОкт должны быть оборудованы автономной системой механической приточно-вытяжной вентиляции, соответствующих требованиям правил по устройству, эксплуатации и технике безопасности.

1.12. Для обеспечения безопасных условий труда персонала УОМОкт в установленном порядке должна проводиться специальная оценка условий труда.

2. Задачи и функции УОМОкт. Основной задачей УОМОкт является обеззараживание эпидемиологически опасных и чрезвычайно эпидемиологически опасных медицинских отходов (классов Б и В) с применением физического метода воздействия на специализированных автоматизированных установках (далее - АУ) с последующим видоизменением (шредированием), для транспортирования и обезвреживания в составе твердо-бытовых отходов (далее - ТБО).

2.1. Для выполнения задачи УОМОкт персонал осуществляет следующие функции:

- приём необеззараженных медицинских отходов класса Б из медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы, а также приём необеззараженных медицинских отходов класса В от подразделений медицинской организации, на территории которой расположен УОМОкт;

- контроль соответствия доставленного на УОМОкт вида одноразовой упаковки (пакеты, контейнеры) морфологическому составу медицинских отходов, находящихся в ней;

- подготовка необеззараженных медицинских отходов к циклу обеззараживания на АУ (при необходимости, в зависимости от технологических особенностей АУ);

- проведение процесса обеззараживания медицинских отходов на специализированных автоматизированных установках в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации АУ;

- проведение контроля цикла обеззараживания медицинских отходов на АУ с использованием термохимических индикаторов и чека, автоматически выдаваемого из АУ после завершения рабочего цикла;

- проведение процесса измельчения/шредирования обеззараженных медицинских отходов с использованием специализированного оборудования (шредера) в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования;

- упаковка и маркировка обеззараженных медицинских отходов в полиэтиленовые мешки/пакеты любого цвета (за исключением желтого или красного), толщина упаковки (мешков/пакетов) должна быть не менее 50 мкм;

- перемещение обеззараженных медицинских отходов на контейнерную площадку для хранения и дальнейшего вывоза в составе ТБО с территории медицинской организации.

2.2. Персонал УОМО обеспечивает следующую систему учета медицинских отходов:

- взвешивание необеззараженных медицинских отходов,

- обеспечение временного хранения (свыше 24 часов) необеззараженных медицинских отходов класса Б в условиях низких температур (в морозильном оборудовании),

- ведение учётно-отчетной документации в соответствии с утвержденными формами.

2.3. Персонал УОМОкт обеспечивает проведение мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов на УОМОкт, в том числе:

- обеспечение мойки и дезинфекции оборотной тары/многоразового инвентаря (контейнеров/баков), применяемого для транспортирования отходов класса Б в медицинских организациях;

- проведение уборок в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10.

2.4. Персонал УОМОкт обеспечивает соблюдение правил техники безопасности на УОМОкт в установленном порядке и в соответствии с действующим законодательством по охране труда.

3. Взаимодействие с медицинскими организациями Департамента здравоохранения города Москвы.

3.1. Медицинская организация с функционирующим УОМОкт взаимодействует в своей деятельности с медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Департамента здравоохранения города Москвы по вопросам безопасного обращения (сбора, хранения, перемещения, обеззараживания) с эпидемиологически опасными медицинскими отходами класса Б.

3.2. УОМОкт взаимодействует с подразделениями и отделами административно-хозяйственного профиля медицинской организации по вопросам материально-технического обеспечения, регламентации деятельности, оформления необходимых документов.

3.3. Проверки деятельности УОМОкт осуществляются ответственными лицами администрации медицинской организации с представлением результатов проведенных проверок руководителю медицинской организации, на территории которой организован и функционирует УОМОкт.

3.4. Медицинская организация для эксплуатации и обслуживания УОМОкт вправе привлечь стороннюю организацию на конкурентной основе в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Приложение 2
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от 4 августа 2016 года N 677

Технологический регламент (типовой) работы участка обеззараживания медицинских отходов комплексного типа УОМОкт

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в рамках мероприятий, предусмотренных в 2016-2018 Государственной программой города Москвы "Столичное здравоохранение" на 2012-2020 с учётом требований действующих СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" на централизованном участке обеззараживания медицинских отходов обеспечивается обеззараживание эпидемиологически опасных медицинских отходов (класса Б) на специализированном автоматизированном оборудовании с последующим видоизменением (шредированием) медицинских отходов, предъявляемым для транспортирования и обезвреживания в составе твердо-бытовых отходов (далее - ТБО) для медицинских организаций государственной системы здравоохранения Департамента здравоохранения города Москвы в соответствии с адресным перечнем.

1. Поступление эпидемиологически опасных медицинских отходов на УОМО комплексного типа.

1.1. Разгрузка.

1.1.1. Разгрузка эпидемиологически опасных медицинских отходов, поступающих в герметично укупоренной транспортировочной таре, соответствующей требованиям п.4.16 СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами", производится вручную или с помощью средств механизации.

1.1.2. Разгрузка осуществляется персоналом УОМОкт на специализированную площадку УОМОкт, предназначенную для контейнеров с необеззараженными эпидемиологически опасными медицинскими отходами.

1.2. Приёмка.

1.2.1. Герметично закрытые транспортировочные контейнеры с необеззараженными эпидемиологически опасными медицинскими отходами подлежат взвешиванию персоналом УОМО(кт) на весах (электронные товарные напольные для взвешивания медицинских отходов, класс точности весов - средний (по ГОСТ 29329 и МР МОЗМ Р 76), размер платформы не менее 800x600 мм, предел взвешивания до 150 кг, с функцией вычисления массы груза и компенсации тары), установленных в помещении временного хранения необеззараженных эпидемиологически опасных медицинских отходов. Сведения о поступивших на УОМОкт необеззараженных эпидемиологически опасных медицинских отходах указываются в соответствующих графах "Журнала учёта поступления необеззараженных медицинских отходов на УОМОкт" и талонах (форма 2А, форма 2Б).

1.2.2. Приёмка чрезвычайно эпидемиологически опасных медицинских отходов (класса В) допускается только для нужд медицинской организации, на территории которой расположен УОМОкт.

1.2.3. Все поступившие контейнеры с необеззараженными эпидемиологически опасными медицинскими отходами после регистрации перемещаются в помещение временного хранения (вручную или с использованием средств механизации); для хранения более 24 часов используется холодильное/морозильное оборудование. Сведения о поступлении отходов в помещение временного хранения, холодильное/морозильное оборудование вносятся в соответствующие графы "Журнала учёта поступления необеззараженных медицинских отходов на УОМОкт".

1.2.4. При наличии оснащения контейнеров электронными чипами в "Журнал учёта поступления необеззараженных медицинских отходов на УОМОкт" заносится соответствующая информация, полученная со считывающего устройства (распечатка, штрихкод).

2. Временное хранение эпидемиологически опасных медицинских отходов, поступающих на УОМО(кт).

2.1. Поступившие эпидемиологически опасные медицинские отходы подлежат хранению не более 24 часов в помещении временного хранения УОМОкт и до 7 суток при хранении в холодильной/морозильной камере УОМОкт. Применение холодильного/морозильного оборудования, предназначенного для накопления отходов, для других целей не допускается.

2.2. Временное хранение необеззараженных медицинских отходов осуществляется в транспортировочной таре (контейнерах). Перемещение, пересыпание, перегрузка необеззараженных эпидемиологически опасных медицинских отходов для временного хранения из одной тары в другую не допускается.

3. Подготовка необеззараженных медицинских отходов к аппаратному обеззараживанию (указывается модель установки, заводской номер).

3.1. Для обеззараживания на автоматизированном специализированном оборудовании необеззараженные эпидемиологически опасные медицинские отходы из помещений временного хранения перемещают в рабочую зону УОМОкт, где проводятся подготовительные работы (с применением средств индивидуальной защиты) для загрузки отходов в рабочую камеру автоматизированного специализированного оборудования:

3.1.1. Вскрытие контейнера с необеззараженными эпидемиологически опасными медицинскими отходами.

3.1.2. Определение количества упаковок (одноразовых пакетов, одноразовых пластиковых контейнеров, находящихся во вскрытом контейнере (в единицах).

3.1.3. Визуальный контроль соответствия доставленного на УОМОкт вида одноразовой упаковки (пакеты, контейнеры) без нарушения целостности компонентного состава медицинских отходов, находящихся в ней (на наличие острых, колюще-режущих предметов в мягкой упаковке, отходов других классов опасности, др.).

3.1.4. Регистрация необеззараженных эпидемиологически опасных медицинских отходов в "Технологическом журнале участка обработки отходов классов Б".

3.1.5. В случае выявления нарушений, допущенных сотрудниками медицинской организации при сборе медицинских отходов, информировать об этом руководство медицинской организации и Заказчика, внести соответствующую запись в "Технологическом журнале участка обработки отходов классов Б и В".

3.1.6. Подготовка необеззараженных эпидемиологически опасных медицинских отходов для размещения в рабочую камеру автоматического специализированного оборудования обеззараживания медицинских отходов (упаковка в специальные полипропиленовые мешки и укладка на специальную загрузочную тележку).

3.1.7. 3акладка термохимических индикаторов для контроля параметров цикла обеззараживания эпидемиологически опасных медицинских отходов.

4. Аппаратное обеззараживание на специализированном автоматизированном оборудовании.

4.1. После включения оборудования, закрытие крышки рабочей камеры АУ цикл обеззараживания осуществляется полностью в автоматическом режиме.

4.2. В случае экстренного отключения энергии, воды, отключения АУ происходит автоматическая блокировка крышки рабочей камеры; при возобновлении подачи электричества и воды оборудование продолжает начатый цикл. В случае поломки оборудования персонал должен вызвать техническую службу, самостоятельное открытие крышки/двери рабочей камеры АУ запрещается.

4.3. После обеззараживания на автоматизированном специализированном оборудовании, параметры рабочего цикла обеззараживания должны быть отражены в "Технологическом журнале участка обработки отходов классов Б и В" в виде распечатки, скриншота или записи, сделанной вручную.

4.4. Эффективность обеззараживания и доказательства прохождения цикла обеззараживания подтверждается распечатанным чеком и термохимическим индикатором контроля цикла обеззараживания, показания которого также вносятся (вклеиваются) в "Технологический журнал участка обработки отходов классов Б и В".

5. Выгрузка.

5.1. Охлажденные после цикла обеззараживания медицинские отходы извлекаются из рабочей камеры автоматизированного специализированного оборудования и перекладываются в приемную/загрузочную камеру шредера (указывается модель измельчителя/шредера).

5.2. Если объем приемной/загрузочной камеры шредера меньше чем объем обеззараженных за один цикл отходов, то обеззараженные медицинские отходы складываются в контейнер 120 л и находятся там до поступления в приемную/загрузочную камеру шредера/измельчителя.

6. Измельчение (шредирование) обеззараженных медицинских отходов.

6.1. Измельченные (шредированные) отходы поступают в приемную камеру (приемочный контейнер) шредера (объем - м).

6.2. Приёмочный контейнер шредера выстилается полиэтиленовыми мешками/пакетами любого цвета (за исключением желтого и красного), при этом толщина пакета должна составлять не менее 50 мкм.

6.3. Укупоренные мешки/пакеты с измельченными отходами размещаются в местах, предназначенных для хранения обеззараженных медотходов, (помещение участка, специализированная площадка).

7. Доставка шредированных обеззараженных отходов на контейнерную площадку ТБО.

7.1. Измельченные (шредированные) обеззараженные медицинские отходы, упакованные в полиэтиленовые мешки/пакеты любого цвета (за исключением желтого и красного), доставляются на контейнерную площадку ТБО медицинской организации, на территории которой расположен УОМОкт.

7.2. Измельченные (шредированные) обеззараженные медицинские отходы регистрируются в "Журнале учёта обеззараженных и видоизмененных медицинских отходов, подлежащих вывозу в составе ТБО" в (м).

8. Обеспечение технического обслуживания, планового/текущего ремонта автоматизированного специализированного оборудования обеззараживания медицинских отходов и вспомогательного технологического оборудования (шредера, весов, морозильной камеры и др.).

8.1. Техническое обслуживание автоматизированного специализированного оборудования и вспомогательного технологического оборудования (шредера) УОМОкт, а также проведение профилактических и плановых/текущих ремонтных работ в целях обеспечения безаварийной и постоянной работы УОМОкт проводится специалистами компании, имеющей соответствующую лицензию на техническое обслуживание медицинской техники на основании Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" - Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники. Регламент проведения технического обслуживания должен соответствовать требованиям приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 12.11.2009 N 1444 "Об утверждении временных регламентов эксплуатации и технического обслуживания медицинской техники, систем работы со сжатыми газами и порядка ремонта медицинской техники в медицинских учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы".

8.2. Соблюдение требований метрологического контроля к весовому оборудованию. Следует проводить первичную (при вводе в эксплуатацию, после ремонта) и периодическую поверку весов (не менее 1 раза в год).

8.3. В случае выхода из строя автоматизированного специализированного оборудования УОМОкт, запрещается проведение обеззараживания эпидемиологически опасных медицинских отходов химическим методом на территории УОМОкт и на местах первичного образования в медицинской/медицинских организациях, поставляющих необеззараженные эпидемиологически опасные медицинские отходы на УОМОкт.

В целях обеспечения аппаратного способа обеззараживания поступающих на УОМОкт эпидемиологически опасных медицинских отходов следует оперативно вызвать передвижные установки обеззараживания медицинских отходов или специализированную транспортную организацию для вывоза на обеззараживание/обезвреживание с оформлением акта приемки-передачи отходов и талона 2Б.

9. Вывоз и обезвреживание эпидемиологически опасных медицинских отходов с УОМОкт.

9.1. Вывоз и обезвреживание осуществляется только специализированной организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности с оформлением акта приёма-передачи отходов от УОМОкт указанной специализированной организации и талона по форме 2Б.

10. Требования к персоналу ЦУОМО.

10.1. Персонал УОМОкт должен иметь:

10.1.1. Удостоверение о прохождении обучения по безопасному обращению с медицинскими отходами (не менее 72 часов), выданное организацией, имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности (на дополнительное профессиональное образование).

10.1.2. Документ, подтверждающий готовность персонала (операторов) к работе на автоматизированном специализированном оборудовании и дополнительном технологическом оборудовании (шредер), выданное производителем или его официальным представителем.

10.1.3. Допуск к безопасной эксплуатации сосудов под давлением.

10.1.4. Личную медицинскую книжку с отметками о прохождении предварительного/периодического медицинского осмотра, сведений об иммунизации против инфекционных заболеваний согласно национальному (региональному) календарю профилактических прививок.

10.2. Персонал УОМО(кт) должен быть обеспечен:

10.2.1. Специальной одеждой.

10.2.3. Средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), органов зрения (очки, лицевые щитки) и кожных покровов рук (перчатки).

10.2.4. Проведение оценки специальных условий труда персонала УОМО(кт) является обязательным.

11. Обеспечение и режим работы УОМО(кт).

11.1. УОМО(кт) должен быть обеспечен:

11.1.1. Необходимым количеством персонала для разгрузки поступающих необеззараженных эпидемиологически опасных медицинских отходов, обеспечения временного хранения, обеззараживания на автоматизированном специализированном оборудовании необеззараженных эпидемиологически опасных медицинских отходов, а также их дальнейшего поступления на контейнерную площадку ТБО медицинской организации, на территории которой расположен УОМОкт, уборки путей перемещения и территории УОМОкт, мытья и дезинфекционной обработки контейнеров для необеззараженных медицинских отходов.

11.1.2. Необходимыми расходными материалами одноразового применения для проведения рабочего цикла обеззараживания, шредирования, транспортирования до контейнерной площадки ТБО медицинской организации обеззараженных и видоизмененных медицинских отходов.

11.1.3. Необходимым инвентарем многоразового использования для обеспечения загрузки, выгрузки, транспортирования обеззараженных медицинских отходов.

11.1.4. Необходимым уборочным инвентарем, моющими и дезинфицирующими средствами.

11.1.5. Необходимыми расходными материалами и средствами для обеспечения мытья и дезинфекционной обработки обменной транспортной тары.

11.1.6. Необходимыми расходными материалами для оценки эффективности работы автоматизированного специализированного оборудования (термохимические индикаторы, соответствующие техническому паспорту оборудования).

11.1.7. Необходимыми учетными формами (журналы, талоны, формы актов и проч.).

11.2. Режим работы УОМОкт, количество рабочих смен (8 часов) определяется объемом поступающих на обеззараживание отходов, исходя из производительности оборудования. Режим работы УОМОкт определяется внутренним приказом руководителя организации.

11.3. График поставки необеззараженных медицинских отходов согласовывается с транспортной компанией и является обязательным к соблюдению для обеспечения бесперебойной работы УОМОкт в соответствии с утвержденным режимом работы (п.11.2.)

12. Транспортирование необеззараженных эпидемиологически опасных медицинских отходов.

12.1. Транспортирование необеззараженных медицинских отходов (класса Б) должно осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам.

12.2. Транспортные средства, предназначенные для перевозки необеззараженных отходов класса Б, должны отвечать требованиям п.7.8 СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами", использование их для других целей не допускается.

12.3. Транспортные средства после завершения рабочей смены подвергаются мойке и дезинфекционной обработке. Для проведения этих мероприятий организация, осуществляющая транспортирование медицинских отходов, должна иметь участок для мытья, дезинфекции транспортных средств согласно п.7.4 СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

13. Требования к транспортировочной таре (контейнерам) для перевозки необеззараженных эпидемиологически опасных медицинских отходов.

13.1. Контейнеры, используемые для транспортирования необеззараженных эпидемиологически опасных медицинских отходов, должны соответствовать требованиям п.4.15 СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами".

13.2. УОМОкт должен иметь в своем распоряжении трехкратный обменный фонд контейнеров (120 л) (в соответствии и с количеством медицинских организаций, поименованных в адресном перечне).

13.3. После опорожнения транспортировочные контейнеры поступают из рабочей зоны в помещение, где производится их визуальный осмотр на пригодность к последующей эксплуатации, мойка и дезинфекционная обработка.

13.4. Чистые транспортировочные контейнеры до погрузки в специализированные транспортные средства (автомобили) временно хранятся на специально выделенной контейнерной площадке.

14. Санитарно-гигиеническое состояние и содержание УОМО(кт).

14.1. Проведение текущей уборки помещений УОМО(кт) влажным способом, не реже 1 раза в день с применением моющих и дезинфицирующих средств.

14.2. Проведение генеральной уборки помещений УОМО(кт) не реже 1 раза в месяц. Обработке подлежат стены, мебель, технологическое оборудование, пол, с последующим проведением обеззараживания воздуха бактерицидными облучателями или иными устройствами обеззараживания воздуха.

14.3. Уборочный инвентарь, раздельный для "чистой" и "грязной" зоны, должен иметь чёткую маркировку с указанием видов уборочных работ, использоваться строго по назначению.

14.4. Хранение уборочного инвентаря раздельно в специально выделенных шкафах.

14.5. Уборка прилегающей территории и путей перемещения, относящихся к УОМОкт (пандусы) должна проводиться ежедневно персоналом УОМОкт.

15. Необходимые документы для учета и контроля функционирования УОМОкт.

15.1. Журналы учёта движения медицинских отходов должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа печатью и заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов. Журналы должны быть подписаны руководителем с указанием даты заверения документа, подпись должна быть скреплена печатью.

15.1.1."Журнал учёта поступления необеззараженных медицинских отходов на УОМОкт".

15.1.2."Технологический журнал участка обработки отходов классов Б и В".

15.1.3. "Журнал учёта обеззараженных и видоизмененных медицинских отходов, подлежащих вывозу в составе ТБО".

15.1.4."Журнал учёта аварийных ситуаций".

15.1.5."Журнал технического обслуживания медицинской техники".

15.1.6."Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте".

15.1.7."Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки".

15.1.8."Журнал-график проведения генеральных уборок".

15.1.9."Журнал учета показаний индивидуальных счетчиков потребления энергоносителей на участке обеззараживания медицинских отходов комплексного типа УОМОкт".

15.1.10. Талоны:

15.1.10.1. Талоны по форме 2А.

15.1.10.2. Талоны по форме 2Б.

15.1.11. Формы актов.

15.2. Раздел программы производственного контроля УОМОкт медицинской организации.

15.3. Все документы учета и контроля должны находиться в помещении УОМОкт; ответственность за их ведение и сохранность ведет ответственное лицо УОМОкт, назначенное приказом руководителя медицинской организации.