БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 сентября 2020 года N 2435-п


Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды через центральную систему водоотведения города Брянска и рп Белые Берега

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 N 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", в целях обеспечения охраны водных объектов от загрязнения, улучшения экологической обстановки, обеспечения безопасной эксплуатации и предотвращения нарушений в работе сетей и сооружений канализации города Брянска и рп Белые Берега

постановляю:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды через центральную систему водоотведения города Брянска и рп Белые Берега, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 24.06.2010 N 1571-п "Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых абонентами в системы канализации города Брянска и поселка городского типа Белые Берега".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Кошарного С.Н.

Глава администрации
А.Н. Макаров

## Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 18.09.2020 N 2435-п

НОРМАТИВЫ
состава сточных вод, сбрасываемых абонентами через центральную систему водоотведения города Брянска и р.п. Белые Берега

### 1. Общая часть

1.1. Нормативы состава сточных вод устанавливаются для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение с использованием конкретной централизованной системы водоотведения или технологической зоны водоотведения (если централизованная система водоотведения состоит из 2 и более технологических зон водоотведения), в том числе не являющихся собственниками или иными законными владельцами выпусков сточных вод в водный объект.

1.2. В настоящих нормативах состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в системы канализации города Брянска и рп Белые Берега, применяются следующие сокращения:

НДС - норматив допустимого сброса загрязняющего вещества, установленный (рассчитанный, представленный) для объектов данной централизованной системы водоотведения или технологической зоны водоотведения (мг/дм(3));

Нс - Нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонентами через центральную систему водоотведения города Брянска и рп Белые Берега.

1.3. Нс разработаны с учетом следующих требований:

- достижение нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ со сточными водами в водные объекты (НДС), утвержденных природоохранными органами для организации, осуществляющей водоотведение;

- обеспечение проектных параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации;

- техническая и технологическая возможность очистных сооружений канализации очищать сточные воды от конкретных загрязняющих веществ;

- защита сетей и сооружений канализации.

1.4. Не являются предельно допустимыми концентрациями загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах абонентов, принимаемых в системы канализации (таблица N 1).

### 2. Нормативы состава сточных вод абонентов

2.1. Нормативы состава сточных вод устанавливаются для объектов абонентов всех организаций, осуществляющих водоотведение с использованием конкретной централизованной системы водоотведения или технологической зоны водоотведения (если централизованная система водоотведения состоит из 2 и более технологических зон водоотведения), в том числе не являющихся собственниками или иными законными владельцами выпусков сточных вод в водный объект.

2.2. Приему в системы канализации подлежат сточные воды абонентов, в которых содержание загрязняющих веществ не превышает установленных допустимых концентраций, указанных в таблице N 1.

2.3. Сброс загрязняющих веществ со сточными водами абонентов, не указанных в таблице N 1, запрещен.

2.4. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в системы канализации только в растворенном или эмульгированном состоянии.

Таблица N 1

Нормативы состава сточных вод абонентов г. Брянска и рп Белые Берега

| N п/п | Наименование загрязняющих веществ | ПДК (мг/л) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | 230,17 |
| 2. | Минеральный состав | 536,39 |
| 3. | Хлориды | 115,01 |
| 4. | Сульфаты | 88,79 |
| 5. | Фториды | 0,76 |
| 6. | ХПК | 214,59 |
| 7. | БПК5 | 75,0 |
| 8. | Железо общее | 1,47 |
| 9. | Фосфаты по Р | 1,39 |
| 10. | Аммоний-ион | 10,20 |
| 11. | Медь | 0,013 |
| 12. | Цинк | 0,04 |
| 13. | Никель | 0,01 |
| 14. | Кадмий | 0,005 |
| 15. | Хром +3 | 0,07 |
| 16. | Хром +6 | 0,02 |
| 17. | АСПАВ | 2,05 |
| 18. | Нефтепродукты | 1,59 |
| 19. | Фенол | 0,001 |
| 20. | Марганец | 0,01 |

Начальник отдела коммунального
хозяйства комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству
Е.Н.Гриминова

Председатель комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации
И.Н.Гинькин

Заместитель Главы
городской администрации
С.Н.Кошарный