ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября 2015 года N 1101

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере водоотведения

(с изменениями на 22 мая 2020 года)

___________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными:

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года N 728 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 26.05.2020, N 0001202005260012) (о порядке вступления в силу см. пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года N 728).

___________________________________________________________

Правительство Российской Федерации

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в сфере водоотведения.

2. Рекомендовать организациям, осуществляющим водоотведение, и их абонентам, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, к правоотношениям, возникшим в период с 1 января 2015 года и до вступления в силу настоящего постановления, применять положения пунктов 9, 61, 62, 64, 65, 67 и 69-71 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", и постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1995 года N 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов".

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 14 октября 2015 года N 1101

Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в сфере водоотведения

(с изменениями на 22 мая 2020 года)

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 32, ст.4306; 2014, N 2, ст.137; N 47, ст.6561; 2015, N 2, ст.516):

а) подпункт утратил силу с 1 июля 2020 года - постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года N 728 - см. предыдущую редакцию;

б) в абзаце втором пункта 116 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных указанным постановлением, слова "в течение 2 лет после вступления в силу настоящих Правил" заменить словами "до 1 января 2019 г.".

2. В пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 5 января 2015 года N 3 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере водоотведения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст.516) слова ", а также до установления таким абонентам указанных нормативов" исключить.