ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 2 августа 2016 года N 200-н

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ И РЕЖИМОВ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ

Зарегистрировано в государственно-правовом управлении Правительства Ярославской области 4 августа 2016 года N 13-6105

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства области от 29.12.2011 N 1132-п "Об уполномоченном органе исполнительной власти Ярославской области", приказом департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области от 25.04.2012 N 46н "Об утверждении Административного регламента" и на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области от 20.05.2015 N 76.01.14.000.Т.000341.05.15

ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Установить границы и режимы зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенного в северо-западной части пос. Дубки Ярославского муниципального района и используемого для водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Тепличный комбинат Ярославский", согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента - председателя комитета природопользования департамента Богданова Б.А.

3. Приказ вступает в силу через 10 дней с момента его официального опубликования.

Директор департамента
С.Л.МИРОНОВ

Приложение
к приказу
департамента
охраны окружающей среды
и природопользования
Ярославской области
от 02.08.2016 N 200-н

ГРАНИЦЫ И РЕЖИМЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ПИТЬЕВОГО И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ПОС. ДУБКИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ ЯРОСЛАВСКИЙ"

1. Границы первого пояса (строгого режима) зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

1.1. Границы первого пояса (строгого режима) ЗСО в соответствии с подпунктом 2.2.1.1 пункта 2.2.1 подраздела 2.2 раздела II санитарных правил и нормативов "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 N 10 "О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02), устанавливаются общими по существующему ограждению для скважин N 1, N 2 и N 1/10 на расстоянии 35 метров с северо-восточной стороны и 32 метров с северо-западной стороны от устья скважины N 1, 30 метров с юго-западной стороны от устья скважины N 1/10, и на расстоянии 10 метров с юго-восточной стороны от устья скважины N 1, 5 метров с юго-восточной стороны от устья скважины N 2, 8 метров с юго-восточной стороны от устья скважины N 1/10.

1.2. Режим и мероприятия по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенного в северо-западной части пос. Дубки Ярославского муниципального района и используемого для водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Тепличный комбинат Ярославский" (далее - мероприятия), по первому поясу ЗСО устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.1 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и пунктами 15.4, 15.5 раздела 15 свода правил СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 N 635/14 "Об утверждении свода правил "СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", и выполняются органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов.

2. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО.

2.1. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО определены гидродинамическими расчетами и устанавливаются общими для скважин N 1, N 2 и N 1/10 протяженностью 273 метра, в том числе 143 метра вверх по потоку подземных вод от центра водозабора и 130 метров вниз по потоку подземных вод от центра водозабора, шириной 284 метра (по 142 метра в каждую сторону от центра водозабора).

2.2. Режим и мероприятия устанавливаются согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.

3. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО.

3.1. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО определены гидродинамическими расчетами и устанавливаются общими для скважин N 1, N 2 и N 1/10 в форме эллипса протяженностью 2020 метров, в том числе 1337 метров вверх по потоку подземных вод от центра водозабора и 683 метра вниз по потоку подземных вод от центра водозабора, шириной 1920 метров (по 960 метров в каждую сторону от центра водозабора).

3.2. Режим и мероприятия устанавливаются согласно пункту 3.2.2 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.