## ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2004 года N 1677


О Порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации Санкт-Петербурга*

(с изменениями на 24 мая 2017 года)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1995 N 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов" в целях снижения абонентами систем коммунальной канализации Санкт-Петербурга объемов сброса сточных вод и загрязняющих веществ Правительство Санкт-Петербурга

постановляет:

1. Утвердить Порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации Санкт-Петербурга согласно приложению.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 7 июля 2016 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30 июня 2016 года N 561. - См. предыдущую редакцию)

2. Освободить от взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации Санкт-Петербурга с превышением нормативов водоотведения по составу сточных вод в системы канализации Санкт-Петербурга, установленных исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, государственные унитарные предприятия Санкт-Петербурга, осуществляющие регулируемые виды деятельности, государственные учреждения Санкт-Петербурга, управляющие организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья, объединения товариществ собственников жилья.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 7 июля 2016 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30 июня 2016 года N 561. - См. предыдущую редакцию)

2-1. Действие постановления с 01.01.2019 не распространяется на абонентов организаций водопроводно-канализационного хозяйства, в отношении которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении".

(Пункт дополнительно включен с 7 июля 2016 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30 июня 2016 года N 561)

3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Виролайнена О.А.

Губернатор Санкт-Петербурга

В.И.Матвиенко

Внесен в Реестр
нормативных правовых актов

22 октября 2004 года

Регистрационный N 2224

## Приложение
  к постановлению Правительства
      Санкт-Петербурга
      от 19 октября 2004 года N 1677

(В редакции, введенной в действие
 с 7 июля 2016 года постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
 от 30 июня 2016 года N 561. -
 См. предыдущую редакцию)

Порядок взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации Санкт-Петербурга

(с изменениями на 24 мая 2017 года)

1. Настоящий Порядок определяет механизм взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации Санкт-Петербурга с абонентов организаций водопроводно-канализационного хозяйства Санкт-Петербурга (далее - абоненты), отводящих сточные воды в водные объекты через системы канализации Санкт-Петербурга.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и сокращения:

системы канализации Санкт-Петербурга - централизованные системы водоотведения (канализации) Санкт-Петербурга;

организация - организация водопроводно-канализационного хозяйства Санкт-Петербурга;

нормативы водоотведения по составу сточных вод - нормативы водоотведения по составу сточных вод в системы канализации Санкт-Петербурга, установленные исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга (далее - нормативы водоотведения по составу);

временные условия приема сточных вод - установленные организацией абоненту в порядке, определяемом организацией, временные условия, предусматривающие сброс сточных вод с временно допустимыми концентрациями загрязняющих веществ в сбрасываемых в систему канализации Санкт-Петербурга сточных водах, действующие в течение периода, необходимого абоненту для выполнения мероприятий по рациональному использованию питьевой воды и сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ (далее - ВУП);

- временно допустимая концентрация i-го загрязняющего вещества, утвержденная организацией в составе установленных абоненту ВУП, мг/куб.дм;

декларация о составе и свойствах сточных вод (далее - декларация) - документ, подаваемый абонентом в организацию для контроля, форма и содержание которого регламентированы Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 10 июня 2017 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 мая 2017 года N 387. - См. предыдущую редакцию)

3. Взимание с абонентов платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации Санкт-Петербурга производится ежемесячно на основании заключенных организацией с абонентами договоров. Размер указанной платы определяется в соответствии с установленными тарифами на водоотведение, за исключением случаев сброса абонентом сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации Санкт-Петербурга с превышением нормативов водоотведения по составу и случаев установления абоненту ВУП.

4. Плата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации Санкт-Петербурга с превышением нормативов водоотведения по составу взимается организацией ежемесячно. Размер указанной платы определяется с учетом показателей, содержащихся в декларации о составе и свойствах сточных вод. В случае непредставления указанной декларации, а также в случае, предусмотренном в пункте 4-1 настоящего Порядка, размер указанной платы определяется с учетом результатов анализов контрольных проб сточных вод. Размер платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации Санкт-Петербурга при превышении нормативов водоотведения по составу рассчитывается по следующей формуле (без учета НДС):

(Абзац в редакции, введенной в действие с 10 июня 2017 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 мая 2017 года N 387. - См. предыдущую редакцию)

, руб.,

(Абзац в редакции, введенной в действие с 10 июня 2017 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 мая 2017 года N 387. - См. предыдущую редакцию)

где:

- плата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в систему канализации Санкт-Петербурга (без учета НДС), руб.;

- фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества, заявленная абонентом в декларации либо зафиксированная в контрольной пробе сточных вод абонента, мг/куб.дм. Для целей настоящего Порядка при определении  в сточных водах абонентов с водоотведением в централизованную общесплавную и бытовую систему водоотведения Санкт-Петербурга по таким загрязняющим веществам, как железо, цинк, алюминий, марганец, учитывается содержание одноименных веществ в питьевой воде централизованной системы холодного водоснабжения Санкт-Петербурга. Содержание указанных веществ в централизованной системе холодного водоснабжения Санкт-Петербурга принимается по усредненным данным организации за предыдущий месяц по результатам ежедекадных измерений в точках на распределительной сети Санкт-Петербурга, определенных в соответствии с рабочей программой производственного контроля качества питьевой воды в Санкт-Петербурге, разработанной и согласованной в соответствии с действующим законодательством. При наличии у абонента нескольких канализационных выпусков и при отсутствии на них приборов учета сточных вод (за исключением случаев определения объемов сточных вод по данным баланса водопотребления и водоотведения) значение ФКi определяется как усредненное значение концентрации загрязняющего вещества по канализационным выпускам, на которых было зафиксировано превышение нормативов водоотведения по составу;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 10 июня 2017 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 мая 2017 года N 387. - См. предыдущую редакцию)

- норматив допустимой концентрации i-го загрязняющего вещества в составе нормативов водоотведения по составу, мг/куб.дм;

- нормативы платы за сброс загрязняющих веществ в системы канализации Санкт-Петербурга, принимаемые равными согласно приложению к настоящему Порядку, руб./т.;

абзац исключен с 10 июня 2017 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24 мая 2017 года N 387 - см. предыдущую редакцию;

- коэффициент, учитывающий долю сточных вод абонента на выпуске в систему канализации Санкт-Петербурга, предусмотренный в согласованных балансах водопотребления и водоотведения абонентов, а при отсутствии согласованных организацией балансов водопотребления и водоотведения абонентов равный 1;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 10 июня 2017 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 мая 2017 года N 387. - См. предыдущую редакцию)

- повышающий коэффициент, равный 25;

(Абзац в редакции, введенной в действие с 10 июня 2017 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 мая 2017 года N 387. - См. предыдущую редакцию)

абзац исключен с 10 июня 2017 года - постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24 мая 2017 года N 387 - см. предыдущую редакцию;

- компенсационный коэффициент, учитывающий дополнительные затраты организации, принимаемый равным 1,2;

- общий объем фактически сброшенных абонентом сточных вод за календарный месяц, в котором зафиксировано превышение нормативов водоотведения по составу, применяемый до следующего отбора проб, но не более трех календарных месяцев (при расчетах платы на основании результатов анализов контрольных проб сточных вод), куб.м. При этом в целях определения платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации Санкт-Петербурга с превышением нормативов водоотведения по составу общий объем сточных вод учитывается с начала календарного месяца, в котором зафиксировано превышение нормативов водоотведения по составу, независимо от даты отбора проб. При расчете платы на основании декларации указанные объемы сточных вод учитываются ежемесячно в течение срока действия декларации.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 10 июня 2017 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 мая 2017 года N 387. - См. предыдущую редакцию)

4-1. В случае, если в контрольной пробе сточных вод ФКi по какому-либо показателю зафиксирована в размере, превышающем ФКi, заявленную абонентом в декларации, организация производит расчет платы по результатам контрольных проб.

(Пункт дополнительно включен с 10 июня 2017 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 мая 2017 года N 387)

5. Предельный размер платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации Санкт-Петербурга с превышением нормативов водоотведения по составу ограничивается десятикратным тарифом на водоотведение, умноженным на общий объем фактически сброшенных сточных вод в каждом календарном месяце.

6. Взимание платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации Санкт-Петербурга в пределах установленных абонентам ВУП производится в соответствии с настоящим Порядком на основании договоров, предусматривающих ВУП, заключенных между организацией и абонентами, в течение срока действия указанных договоров. В случае, если иное не установлено договором, плата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в пределах установленных абонентам ВУП взимается с абонентов в размере, рассчитываемом по формуле, указанной в пункте 4 настоящего Порядка, с учетом следующих условий:

вместо значения  используется значение ;

- повышающий коэффициент, равный 5.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 10 июня 2017 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24 мая 2017 года N 387. - См. предыдущую редакцию)

7. Предельный размер платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации Санкт-Петербурга в пределах установленных абонентам ВУП ограничивается однократным тарифом на водоотведение, умноженным на общий объем фактически сброшенных сточных вод в каждом календарном месяце.

8. Плата за сброс абонентом сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации Санкт-Петербурга при превышении в случае, если иное не установлено договором, взимается в размере, рассчитываемом по формуле, указанной в пункте 4 настоящего Порядка, с учетом следующих условий:

вместо значения  используются значение .

9. Предельный размер платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации Санкт-Петербурга с превышением  ограничивается десятикратным тарифом на водоотведение, умноженным на общий объем фактически сброшенных сточных вод в каждом календарном месяце.

### Приложение
к Порядку взимания платы
за сброс сточных вод и
загрязняющих веществ в системы
канализации Санкт-Петербурга
(В редакции, введенной в действие
 с 10 июня 2017 года постановлением
 Правительства Санкт-Петербурга
 от 24 мая 2017 года N 387. -
 См. предыдущую редакцию)

Нормативы платы за сброс загрязняющих веществ в системы канализации Санкт-Петербурга

| Наименование загрязняющих веществ |  | Нормативы платы за сброс 1 тонны загрязняющих веществ, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018-2019 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Акрилонитрил (нитрил акриловой кислоты) | 73553,2 | 73553,2 |
| 2 | Алюминий | 18388,3 | 18388,3 |
| 3 | Алкилбензилпиридиния хлорид | 849960 | 849960 |
| 4 | Алкилсульфонаты | 1192,3 | 1192,3 |
| 5 | Азот аммониный | 1190,2 | 1190,2 |
| 6 | Аммиак | 14711,7 | 14711,7 |
| 7 | Анилин (аминобензол, фениаламин) | 5950387,4 | 5950387,4 |
| 8 | Ацетат натрия | 1842,3 | 1842,3 |
| 9 | Ацетальдегид | 1982,9 | 1982,9 |
| 10 | Ацетон (диметилкетон, пропанон) | 14711,7 | 14711,7 |
| 11 | Ацетонитрил | 850 | 850 |
| 12 | Барий | 850 | 850 |
| 13 | Берилий | 1983592,8 | 1983592,8 |
| 14 | Бенз(а)пирен | 73553403 | 73553403 |
| 15 | Бензол и его гомологи | 1473,8 | 1473,8 |
| 16 | Бор | 43267,4 | 43267,4 |
| 17 | Борная кислота | 43267,4 | 43267,4 |
| 18 | Бромдихлорметан | 19835,3 | 19835,3 |
| 19 | Бромид-анион | 667,5 | 667,5 |
| 20 | Бутанол | 19835,3 | 19835,3 |
| 21 | Бутилацетат | 1982,9 | 1982,9 |
| 22 | Бутилметакрилат | 735534,3 | 735534,3 |
| 23 | Ванадий | 735534,3 | 735534,3 |
| 24 | Винилацетат | 73553,2 | 73553,2 |
| 25 | Винилхлорид | 74380032 | 74380032 |
| 26 | Висмут | 7355,9 | 7355,9 |
| 27 | Вольфрам | 743800,3 | 743800,3 |
| 28 | Гексан | 1473,8 | 1473,8 |
| 29 | Гидразингидрат | 1983592,8 | 1983592,8 |
| 30 | Глицерин (пропан-1,2,3-триол) | 736,9 | 736,9 |
| 31 | Дибромхлорметан | 19835,3 | 19835,3 |
| 32 | 1,2-Дихлорэтан | 7355,9 | 7355,9 |
| 33 | 1,4-Дигидроксибензол (гидрохинон) | 735534,3 | 735534,3 |
| 34 | 2,6-Диметиланилин | 19835,3 | 19835,3 |
| 35 | Диметиламин (N-метилметанамин) | 147117 | 147117 |
| 36 | Диметилмеркаптан (диметилсульфид) | 73553403 | 73553403 |
| 37 | 2,4-Динитрофенол | 7355340 | 7355340 |
| 38 | Диметилформамид | 1982,9 | 1982,9 |
| 39 | о-Диметилфталат (диметилбензол-1,2-дикарбонат) | 1190,2 | 1190,2 |
| 40 | 1,2-Дихлорпропан | 14711,7 | 14711,7 |
| 41 | Цис-1,3-дихлорпропен | 147117 | 147117 |
| 42 | Транс-1,3-дихлорпропен | 73553,2 | 73553,2 |
| 43 | 2,4-Дихлорфенол (гидроксидихлорбензол) | 7355340 | 7355340 |
| 44 | Додецилбензол | 7355340 | 7355340 |
| 45 | Дихлорметан (хлористый метилен) | 73,7 | 73,7 |
| 46 | Железо общее | 5950,8 | 5950,8 |
| 47 | Кадмий | 147106,3 | 147106,3 |
| 48 | Калий | 16,6 | 16,6 |
| 49 | Кальций | 3,2 | 3,2 |
| 50 | Капролактам (гексагидро-2Н-азепин-2-он) | 73553,2 | 73553,2 |
| 51 | Карбамид (мочевина) | 9,9 | 9,9 |
| 52 | Кобальт | 73553,2 | 73553,2 |
| 53 | Кремний (силикаты) | 73,7 | 73,7 |
| 54 | о-Крезол (2-метилфенол) | 198352,8 | 198352,8 |
| 55 | п-Крезол (4-метилфенол) | 183882,9 | 183882,9 |
| 56 | Ксилол (о-ксилол, м-ксилол, п-ксилол) | 14711,7 | 14711,7 |
| 57 | Лигнинсульфоновые кислоты | 736,9 | 736,9 |
| 58 | Лигносульфонаты | 736,9 | 736,9 |
| 59 | Литий | 7436,9 | 7436,9 |
| 60 | Магний | 14,9 | 14,9 |
| 61 | Марганец | 73553,2 | 73553,2 |
| 62 | Медь | 735534,3 | 735534,3 |
| 63 | Метанол (метиловый спирт) | 7355,9 | 7355,9 |
| 64 | Метилакрилат (метилпроп-2-еноат, метиловый эфир акриловой кислоты) | 735534,3 | 735534,3 |
| 65 | Метантиол (метилмеркаптан) | 3679260 | 3679260 |
| 66 | Метилацетат | 1982,9 | 1982,9 |
| 67 | Метол (1-гидрокси-4-(метиламино) бензол) | 991727,3 | 991727,3 |
| 68 | Молибден | 612946,6 | 612946,6 |
| 69 | Моноэтаноламин | 73553,2 | 73553,2 |
| 70 | Мышьяк и его соединения | 14711,7 | 14711,7 |
| 71 | Натрий | 6,7 | 6,7 |
| 72 | Нафталин | 183882,9 | 183882,9 |
| 73 | Нефтепродукты | 14711,7 | 14711,7 |
| 74 | Никель | 73553,2 | 73553,2 |
| 75 | Нитрат-анион | 14,9 | 14,9 |
| 76 | Нитрит-анион | 7439 | 7439 |
| 77 | Нитробензол | 73553,2 | 73553,2 |
| 78 | Олово и его соединения | 5313,6 | 5313,6 |
| 79 | 1,1,2,2,3-пентахлорпропан | 735534,3 | 735534,3 |
| 80 | Пентахлорфенол | 73553,2 | 73553,2 |
| 81 | Пиридин | 73553,2 | 73553,2 |
| 82 | Полиакриламид | 7436,9 | 7436,9 |
| 83 | Пропанол | 1982,9 | 1982,9 |
| 84 | Роданид-ион | 5950,8 | 5950,8 |
| 85 | Рубидий | 7355,9 | 7355,9 |
| 86 | Ртуть | 73553403 | 73553403 |
| 87 | Свинец | 99172,1 | 99172,1 |
| 88 | Селен | 297518,4 | 297518,4 |
| 89 | Серебро | 14711,7 | 14711,7 |
| 90 | Сероуглерод | 736,9 | 736,9 |
| 91 | СПАВ (анионные) | 1192,3 | 1192,3 |
| 92 | КСПАВ (катионные синтетические поверхностно-активные вещества) | 1192,3 | 1192,3 |
| 93 | НСПАВ (неионогенные синтетические поверхностно-активные вещества) | 1192,3 | 1192,3 |
| 94 | Скипидар | 3679,3 | 3679,3 |
| 95 | Стирол (этенилбензол, винилбензол) | 7355,9 | 7355,9 |
| 96 | Стронций | 1488,2 | 1488,2 |
| 97 | Сульфат-анион (сульфаты) | 6 | 6 |
| 98 | Сульфиды | 119007,4 | 119007,4 |
| 99 | Сульфит-анион | 313,2 | 313,2 |
| 100 | Сурьма | 14711,7 | 14711,7 |
| 101 | Таллий | 7355340 | 7355340 |
| 102 | Теллур | 198352,8 | 198352,8 |
| 103 | 1,1,1,2-Тетрахлорэтан | 73553,2 | 73553,2 |
| 104 | Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) | 3676,6 | 3676,6 |
| 105 | Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) | 735534,3 | 735534,3 |
| 106 | Тетраэтилсвинец | 73553403 | 73553403 |
| 107 | Тиокарбамид (тиомочевина) | 736,9 | 736,9 |
| 108 | Тиосульфаты | 198,3 | 198,3 |
| 109 | Титан | 9916,6 | 9916,6 |
| 110 | Толуол | 1473,8 | 1473,8 |
| 111 | Трилон-Б (этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевая соль) | 1473,8 | 1473,8 |
| 112 | Триэтиламин | 736,9 | 736,9 |
| 113 | Трихлорбензол (сумма изомеров) | 735534,3 | 735534,3 |
| 114 | 1,2,3-Трихлорпропан | 147117 | 147117 |
| 115 | 2,4,6-Трихлорфенол | 7355340 | 7355340 |
| 116 | Трихлорэтилен | 73553,2 | 73553,2 |
| 117 | Уксусная кислота | 73553,2 | 73553,2 |
| 118 | Фенол | 735534,3 | 735534,3 |
| 119 | Формальдегид (метаналь, муравьиный альдегид) | 7355,9 | 7355,9 |
| 120 | Фосфаты (по фосфору), фосфор фосфатов | 3679,3 | 3679,3 |
| 121 | Фторид-анион | 982,6 | 982,6 |
| 122 | Фурфурол | 73553,2 | 73553,2 |
| 123 | Хлор свободный, растворенный и хлорорганические соединения | 73553403 | 73553403 |
| 124 | Хлорат-анион | 14711,7 | 14711,7 |
| 125 | Хлорбензол | 735534,3 | 735534,3 |
| 126 | Хлороформ (трихлорметан) | 147117 | 147117 |
| 127 | Хлорфенолы | 7355340 | 7355340 |
| 128 | Хлорид-анион (хлориды) | 2,4 | 2,4 |
| 129 | Хром трехвалентный | 8499,6 | 8499,6 |
| 130 | Хром шестивалентный | 29751,8 | 29751,8 |
| 131 | Цезий | 736,9 | 736,9 |
| 132 | Цианид-анион | 14711,7 | 14711,7 |
| 133 | Циклогексанол | 735534,3 | 735534,3 |
| 134 | Цинк | 73553,2 | 73553,2 |
| 135 | Цирконий | 8499,6 | 8499,6 |
| 136 | Этанол | 73553,2 | 73553,2 |
| 137 | Этилацетат | 2976,5 | 2976,5 |
| 138 | Этилбензол | 735534,3 | 735534,3 |
| 139 | Этиленгликоль (гликоль, этандиол-1,2) | 2942,3 | 2942,3 |
| 140 | Альдрин (1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4,4а, 5,8,8а-гексагидро-1,4-эндоэкзо-5,8- диметанонафталин) | 73553403 | 73553403 |
| 141 | Атразин (6-xлopo-N-этил-N'-(1-метилэтил)-1,3,5-триазины-2,4-диамин) | 147106,3 | 147106,3 |
| 142 | Гексахлорбензол | 735534,3 | 735534,3 |
| 143 | Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гаммаизомеры) | 73553403 | 73553403 |
| 144 | 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота и производные) | 7369,2 | 7369,2 |
| 145 | Дильдрин(1,2,3,4,10,10-гексахлор-экзо-6,7-эпокси-1,4,4а,5,6,7,8,8а-октагидро-1,4-эндо, экзо-5,8-диметанонафталин) | 73553403 | 73553403 |
| 146 | Диоксины | 73553403 | 73553403 |
| 147 | Каптан (3а,4,7,7а-тетрагидро-2-[(трихлорметил)тио] -1н-изоиндол-1,3(2н)-дион) | 991727,3 | 991727,3 |
| 148 | Карбофос (диэтил (диметоксифосфинотионил)ти обутандионат) | 73553403 | 73553403 |
| 149 | 4,4'-ДДТ(п,п'-ДДТ,4,4'-дихлордифенилтрихлорметил этан) | 73553403 | 73553403 |
| 150 | 4,4'-ДДД(п,п'-ДДД,4,4'-дихлордифенилдихлорэтан) | 73553403 | 73553403 |
| 151 | Прометрин (2,4-Бис(изопропиламино)-6-метилтио-симм-триазин) | 14711,7 | 14711,7 |
| 152 | Симазин (6-хлор-N, N'-диэтил-1,3,5-триазины-2,4-диамин) | 367926 | 367926 |
| 153 | Полихлорированные бифенилы (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 74, ПХБ 99, ПХБ 101, ПХБ 105, ПХБ 110, ПХБ 153, ПХБ 170) | 73553403 | 73553403 |
| 154 | Трифлуралин (2,6-динитро-N, N[-дипропил-4-(трифторметил) анилин) | 2451780,9 | 2451780,9 |
| 155 | ТХАН (трихлорацетат натрия, ТЦА) | 21015,6 | 21015,6 |
| 156 | Фозалон (О,О-диэтил-(S-2,3-дигидро-6-хлор-2-оксобензоксазол-3-илметил)-дитиофосфат) | 24517803,7 | 24517803,7 |
| 157 | БПК полн. | 243 | 243 |
| 158 | Взвешенные вещества | 977,2 | 977,2 |
| 159 | Сухой остаток | 0,5 | 0,5 |