Об утверждении инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2021 годы

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2018 года N 198

Об утверждении инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 N 424-П "Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края", на основании Обращений КГУП "Камчатский водоканал" от 23.08.2018 N 3896/12-02, от 31.08.2018 N 4043/12-02, от 04.09.2018 N 4106/12-02, от 13.09.2018 N 4213/12-02, от 17.09.2018 N 4265/12-02 и в соответствии с Протоколом Правления Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 30.10.2018 N 30

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Часть 1 инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1 - 3 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить Часть 2 инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 4 - 6 к настоящему Постановлению.

3. Утвердить Часть 3 инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоснабжения Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы согласно приложениям 7 - 9 к настоящему Постановлению.

4. Утвердить Часть 4 инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоотведения Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы согласно приложениям 10 - 12 к настоящему Постановлению.

5. Утвердить Часть 5 инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоснабжения Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы согласно приложениям 13 - 15 к настоящему Постановлению.

6. Утвердить Часть 6 инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоотведения Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы согласно приложениям 16 - 18 к настоящему Постановлению.

7. Утвердить Часть 7 инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" в сфере водоснабжения Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы согласно приложениям 19 - 21 к настоящему Постановлению.

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель

О.Н.КУКИЛЬ

Приложение N 1. Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019-2021 годы

Приложение N 1

к Постановлению Региональной

службы по тарифам и ценам

Камчатского края

от 30.10.2018 N 198

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения | Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, 3/1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и другое) | 1. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", 3. Техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019-2021 гг., утвержденное Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.02.2017 N 585 (с изменениями от 30.03.2018 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор: Кошкарев Андрей Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Электронный адрес: Priemnaya@pkvoda.ru Телефон: 8(4152) 21-86-28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118. |  |  |  |  |  |  |  |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края Кукиль Олег Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30.10.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел/факс 8(4152) 42-83-81 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Руководитель Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Проценко Наталья Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата согласования инвестиционной программы | 06.09.2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Телефон/факс: 23-50-00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановые значения показателей надежности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Факт 2017 год | Текущее значение 2018 год | Плановые значения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 1. | Протяженность всех видов сетей водоснабжения | км | 408,54 | 408,54 | 409 | 409 | 409 |
|  | 2. | Количество аварий на сетях | ед. | 183 | 185 | 180 | 178 | 175 |
|  | 3. | Аварийность системы водоснабжения | ед/км | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,43 |
|  | 4. | Износ водопроводных сетей | % | 66,68% | 67,00% | 68,00% | 69,00% | 70,00% |
|  | 5. | Износ насосного оборудования | % | 70,00% | 65,00% | 66,00% | 67,00% | 68,00% |
|  | 6. | Поднято воды | тыс. м | 7 606,14 | 8 032,11 | 7 852,15 | 7 714,40 | 7 539,55 |
|  |  | из подземных источников | тыс. м | 1 173,41 | 1 127,00 | 1 022,15 | 979,4 | 939,55 |
|  | 6.1. | Получено с Авачинского водозабора | тыс. м | 24 981,50 | 24 300,00 | 24 142,84 | 24 138,60 | 24 130,00 |
|  | 7. | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. м | 6 432,25 | 6 207,63 | 6 149,55 | 6 074,54 | 5 939,54 |
|  | 8. | Подано воды в сеть | тыс. м | 31 887,18 | 31 602,63 | 31 283,89 | 31 162,34 | 30 978,95 |
|  | 9. | Потери и неучтенные расходы | тыс. м | 15 938,40 | 15 724,31 | 15 410,58 | 15 294,91 | 15 113,08 |
|  | 10. | Уровень потерь | % | 49,98% | 49,76% | 49,26% | 49,08% | 48,78% |
|  | 11. | Коэффициент потерь | м /км | 39,01 | 38,49 | 37,68 | 37,4 | 36,95 |
|  | 2. Сбалансированность системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Факт 2017 год | Текущее значение 2018 год | Плановые значения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 1. | Установленная производительность | тыс. м /сут | 376,5 | 376,5 | 376,5 | 376,5 | 376,5 |
|  | 2. | Фактическая производительность | тыс. м /сут | 149,72 | 146,508 | 142,101 | 140,327 | 138,82 |
|  | 3. | Уровень загрузки мощностей | % | 39,77% | 38,91% | 37,74% | 37,27% | 36,87% |
|  | 4. | Объем реализации подготовленной воды | тыс. м | 14 924,04 | 14 848,32 | 14 848,32 | 14 844,43 | 14 842,87 |
|  | 04. янв | в том числе населению | тыс. м | 7 207,95 | 7 093,80 | 7 138,32 | 7 137,96 | 7 137,60 |
|  | 3. Качество оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Факт 2017 год | Текущее значение 2018 год | Плановые значения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 1. | Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора | ед. | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 |
|  | 2. | в т.ч. соответствующих нормативам | ед. | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
|  | 3. | Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб | % | 99,57% | 99,56% | 99,56% | 99,56% | 99,56% |
|  | 4. Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Расход электрической энергии, всего: | тыс. кВт*ч | 15 123,01 | 14 794,13 | 13 396,38 | 13 227,12 | 13 033,72 |
|  | 2. | Эффективность использования энергии | кВт*ч/м | 0,474 | 0,468 | 0,428 | 0,424 | 0,421 |

Приложение N 2. Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019-2021 годы и план их финансирования

Приложение N 2

к Постановлению Региональной

службы по тарифам и ценам

Камчатского края

от 30.10.2018 N 198

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция Водозаборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Водозабор 3-го ручья Крутобереговый г. Петропавловск-Камчатский (установка устройства плавного пуска) | повышение энергоэффективности существующих объектов централизованного водоснабжения | г. Петропавловск-Камчатский | электрическая мощность | кВт*час | 13,00 | 9 | 2020 | 2020 |
| 1.1.1.2 | Замена основного оборудования водозаборной скважины сооружения Тургенева, г. Петропавловск-Камчатский (замена шкафа телеметрии) |  | г. Петропавловск-Камчатский. | электрическая мощность | кВт*час | 11,00 | 8,6 | 2020 | 2020 |
| 1.1.1.3 | Замена основного оборудования водозаборных скважин сооружений п. Халактырка-2, ул. Авиационная, г. Петропавловск-Камчатский (замена шкафа телеметрии) |  | г. Петропавловск-Камчатский. | электрическая мощность | кВт*час | 15,8 | 12,3 | 2019 | 2019 |
| 1.1.1.4 | Замена основного оборудования на водозаборных скважинах N 132, N 176 "Заозерный" г. Петропавловск-Камчатский (замена шкафа телеметрии, монтаж павильона) |  | г. Петропавловск-Камчатский. | электрическая мощность | кВт*час | 18,5 | 12,8 | 2020 | 2020 |
| 1.1.1.5 | Замена основного оборудования на водозаборных скважинах N КТ-232, N 1644, N 37 сооружения "Дальний" г. Петропавловск-Камчатский (замена шкафа телеметрии) |  | г. Петропавловск-Камчатский. | электрическая мощность | кВт*час | 17 | 16,5 | 2021 | 2021 |
| 1.1.1.6 | Замена основного оборудования водозаборных скважин NК-2005, N 2В в п. Тундровый г. Петропавловск-Камчатский (монтаж павильона) |  | г. Петропавловск-Камчатский. | электрическая мощность | кВт*час | 6,3 | 6,9 | 2021 | 2021 |
| 1.1.2 | Реконструкция ВНС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Водопроводной насосной станции "Моховая" по адресу ул. Арсеньева 24 в г. Петропавловске-Камчатском (приобретение и установка ЧРП) | повышение энергоэффективности существующих объектов централизованного водоснабжения | г. Петропавловск-Камчатский. | электрическая мощность | кВт*час | 700 | 630 | 2020 | 2021 |
| 1.1.3 | Реконструкция очистных сооружений (замена электролизных установок) | обеспечение нормативов по обеззараживанию питьевой воды электролизными установками (износ существующих 100%) | г. Петропавловск-Камчатский. | обеззараживание питьевой воды | производительность кг/сут | до 60 | 100 | 2019 | 2019 |
| Итого по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Объем финансирования, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2018 |  |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 |
| Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция Водозаборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Водозабор 3-го ручья Крутобереговый г. Петропавловск-Камчатский (установка устройства плавного пуска) | повышение энергоэффективности существующих объектов централизованного водоснабжения | г. Петропавловск-Камчатский | 161,71 |  |  | 161,714 |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Замена основного оборудования водозаборной скважины сооружения Тургенева, г. Петропавловск-Камчатский (замена шкафа телеметрии) |  | г. Петропавловск-Камчатский. | 126,60 |  |  | 126,602 |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Замена основного оборудования водозаборных скважин сооружений п. Халактырка-2, ул. Авиационная, г. Петропавловск-Камчатский (замена шкафа телеметрии) |  | г. Петропавловск-Камчатский. | 126,60 |  | 126,60 |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Замена основного оборудования на водозаборных скважинах N 132, N 176 "Заозерный" г. Петропавловск-Камчатский (замена шкафа телеметрии, монтаж павильона) |  | г. Петропавловск-Камчатский. | 473,57 |  |  | 473,57 |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Замена основного оборудования на водозаборных скважинах N КТ-232, N 1644, N 37 сооружения "Дальний" г. Петропавловск-Камчатский (замена шкафа телеметрии) |  | г. Петропавловск-Камчатский. | 253,21 |  |  |  | 253,21 |  |  |
| 1.1.1.6 | Замена основного оборудования водозаборных скважин NК-2005, N 2В в п. Тундровый г. Петропавловск-Камчатский (монтаж павильона) |  | г. Петропавловск-Камчатский. | 220,36 |  |  |  | 220,36 |  |  |
| 1.1.2 | Реконструкция ВНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Водопроводной насосной станции "Моховая" по адресу ул. Арсеньева 24 в г. Петропавловске-Камчатском (приобретение и установка ЧРП) | повышение энергоэффективности существующих объектов централизованного водоснабжения | г. Петропавловск-Камчатский. | 25 320,39 |  |  |  | 25 320,395 |  |  |
| 1.1.3 | Реконструкция очистных сооружений (замена электролизных установок) | обеспечение нормативов по обеззараживанию питьевой воды электролизными установками (износ существующих 100%) | г. Петропавловск-Камчатский. | 6 249,23 |  | 6 249,23 |  |  |  |  |
| Итого по группе 1 |  |  |  | 32 931,69 | 0,00 | 6 375,84 | 761,89 | 25 793,96 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе: |  |  |  | 32 931,69 | 0,00 | 6 375,84 | 761,89 | 25 793,96 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 3. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019-2021 годы

Приложение N 3

к Постановлению Региональной

службы по тарифам и ценам

Камчатского края

от 30.10.2018 N 198

| N п/п | Источники финансирования | по годам реализации инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | Собственные средства | 6 376 | 762 | 25 794 | 32 932 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 2 258 | 2 258 |
| 1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 2 258 | 2 258 |
|  | инвестиции |  |  | 2 258 | 2 258 |
|  | проценты по кредиту |  |  |  |  |
| 1.1.2 | в т.ч. прибыль от свободного сектора |  |  |  |  |
| 1.1.3 | в т.ч. прибыль от технологического присоединения |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Прочая прибыль |  |  |  |  |
| 1.2 | Амортизационные отчисления | 5 313 | 635 | 19 237 | 25 185 |
| 1.3 | Средства, полученные за счет платы на подключение. |  |  |  |  |
| 1.4 | Возврат НДС | 1 063 | 127 | 4 299 | 5 489 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Кредиты |  |  |  |  |
| 2.2 | Займы организаций |  |  |  |  |
| 2.3 | Бюджетное финансирование |  |  |  |  |
| 2.4 | Средства внешних инвесторов |  |  |  |  |
| 2.5 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО источников финансирования | 6 376 | 762 | 25 794 | 32 932 |

Приложение N 4. Паспорт инвестиционной программы в сфере водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019-2021 годы

Приложение N 4

к Постановлению Региональной

службы по тарифам и ценам

Камчатского края

от 30.10.2018 N 198

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоотведения | Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, 3/1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 - 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы) программы и др.) | 1. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", 3. Техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019-2021 гг., утвержденное Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.02.2017 N 294 (с изменениями от 30.03.2018 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор: Кошкарев Андрей Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Электронный адрес: Priemnaya@pkvoda.ru Телефон: 8(4152) 21-86-28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118. |  |  |  |  |  |  |  |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края Кукиль Олег Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30.10.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел/факс 8(4152) 42-83-81 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Руководитель Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Проценко Наталья Владимировна |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата согласования инвестиционной программы | 06.09.2018 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Телефон/ факс: 23-50-00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановые значения показателей надежности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | N п/п | Наименование показателя | Ед.изм | Факт 2017 год | Текущее значение 2018 год | Плановые значения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Протяженность всех видов сетей водоотведения | км | 228,7 | 228,7 | 229 | 230 | 230 |
|  | 2. | Количество аварий и засоров на сетях | ед. | 2399 | 2370 | 2360 | 2280 | 2200 |
|  | 3. | Аварийность системы водоотведения | ед/км | 10,49 | 10,36 | 10,31 | 9,91 | 9,57 |
|  | 4. | Износ канализационных сетей | % | 66,68% | 67,28% | 67,10% | 67,00% | 66,90% |
|  | 5. | Износ насосного оборудования | % | 75% | 70% | 40,00% | 45,00% | 50,00% |
|  | 6. | Пропущено сточных вод через очистные, всего | тыс. м | 7 972,19 | 8 175,63 | 8 099,70 | 8 099,70 | 8 099,70 |
|  | 7. | Принято сточных вод от абонентов, всего | тыс. м | 12 331,20 | 12 512,06 | 12 424,52 | 12 419,34 | 12 413,71 |
|  | 8. | Пропущено через собственные очистные сооружения | тыс. м | 7 566,58 | 7 766,82 | 7 689,15 | 7 689,81 | 7687,48 |
|  | 9. | Передано сточных вод сторонним организациям | тыс. м | 405,61 | 408,81 | 410,55 | 409,89 | 412,22 |
|  | 10. | Сброшено без очистки | тыс. м | 4 359,01 | 4 336,43 | 4 324,82 | 4319,64 | 4314,01 |
|  | 2. Сбалансированность системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Факт 2017 год | Текущее значение 2018 год | Плановые значения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 1. | Установленная производительность | тыс. м /сут | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 | 129,2 |
|  | 2. | Фактическая производительность | тыс. м /сут | 33,2 | 34,28 | 34,04 | 34,03 | 34,01 |
|  | 3. | Уровень загрузки мощностей | % | 25,69% | 26,53% | 26,35% | 26,34% | 26,32% |
|  | 4. | Объем принятых стоков всего | тыс. м | 12 331,20 | 12 512,06 | 12 424,52 | 12 419,34 | 12 413,71 |
|  | 04. янв | в том числе населению | тыс. м | 10 217,51 | 10 456,10 | 10 390,20 | 10 386,80 | 10 381,20 |
|  | 3. Качество оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Количество сделанных проб | ед. | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 |
|  | 2. | в т.ч. соответствующих нормативам | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 3. | Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб | % | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
|  | 4. Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Расход электрической энергии, всего (транспортировка сточных вод): | тыс. кВт*ч | 4 005,78 | 4 116,83 | 4 037,969 | 4 017,94 | 3 982,24 |
|  | 1.1. | из них на очистку стоков | тыс. кВт*ч | 2 842,72 | 2 936,12 | 2 894,41 | 2 860,82 | 2 821,92 |
|  | 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м | 0,325 | 0,329 | 0,325 | 0,324 | 0,321 |
|  | 2.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/м | 0,376 | 0,378 | 0,376 | 0,376 | 0,374 |

Приложение N 5. Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019-2021 годы и план их финансирования

Приложение N 5

к Постановлению Региональной

службы по тарифам и ценам

Камчатского края

от 30.10.2018 N 198

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Группа 1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализация Северно-Восточной части ПКГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство самотечного канализационного коллектора пр. Победы д. 21 (протяж. 264 п.м., d=160) | повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений | г. Петропавловск-Камчатский | протяженность | п.м. | 0 | 264 | 2019 | 2019 |
| Итого по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция очистных сооружений мик-он Заозерный (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта) |  | г. Петропавловск-Камчатский | производительность | м3/сут | 0 | 300 | 2019 | 2021 |
| Итого по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Автоматизация объектов | повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Автоматизация и диспетчеризация КНС N 2 (оборудование, ДЭС) | повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений | г. Петропавловск-Камчатский | резервная мощность | кВт | 0 | 160 | 2019 | 2019 |
| 3.1.2 | Автоматизация и диспетчеризация КНС N 7 (оборудование, ДЭС) | повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений | г. Петропавловск-Камчатский | резервная мощность | кВт | 0 | 320 | 2021 | 2021 |
| 3.1.3 | Автоматизация и диспетчеризация КНС N 6 (оборудование, ДЭС) | повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений | г. Петропавловск-Камчатский | резервная мощность | кВт | 0 | 270 | 2020 | 2021 |
| 3.1.4 | Автоматизация и диспетчеризация КНС "Заозерный" (оборудование, ДЭС) | повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений | г. Петропавловск-Камчатский | резервная мощность | кВт | 0 | 60 | 2021 | 2021 |
| 3.1.5 | Автоматизация и диспетчеризация КНС "Завойко" (оборудование, ДЭС) | повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений | г. Петропавловск-Камчатский | резервная мощность | кВт | 0 | 160 | 2019 | 2019 |
| Итого по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по системе водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Объем финансирования, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2018 |  |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 |
| Группа 1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых сетей водоотведения |  |  | 2 525,37 | 0,00 | 2 525,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Канализация Северно-Восточной части ПКГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство самотечного канализационного коллектора пр. Победы д. 21 (протяж. 264 п.м., d=160) | повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений | г. Петропавловск-Камчатский | 2 525,37 |  | 2 525,37 |  |  |  |  |
| Итого по группе 1 |  |  |  | 2 525,37 | 0,00 | 2 525,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция очистных сооружений мик-он Заозерный (в том числе проектные работы и гос. экспертиза проекта) |  | г. Петропавловск-Камчатский | 32 669,04 |  | 599,41 | 31 661,03 | 408,60 |  |  |
| Итого по группе 2 |  |  |  | 32 669,04 | 0,00 | 599,41 | 31 661,03 | 408,60 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Автоматизация объектов | повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений |  | 16 803,76 | 0,00 | 6 254,48 | 19,67 | 10 529,61 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Автоматизация и диспетчеризация КНС N 2 (оборудование, ДЭС) | повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений | г. Петропавловск-Камчатский | 3 127,24 |  | 3 127,24 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Автоматизация и диспетчеризация КНС N 7 (оборудование, ДЭС) | повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений | г. Петропавловск-Камчатский | 3 915,36 |  |  |  | 3 915,36 |  |  |
| 3.1.3 | Автоматизация и диспетчеризация КНС N 6 (оборудование, ДЭС) | повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений | г. Петропавловск-Камчатский | 4 066,60 |  |  | 19,665 | 4046,94 |  |  |
| 3.1.4 | Автоматизация и диспетчеризация КНС "Заозерный" (оборудование, ДЭС) | повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений | г. Петропавловск-Камчатский | 2 567,31 |  |  |  | 2 567,31 |  |  |
| 3.1.5 | Автоматизация и диспетчеризация КНС "Завойко" (оборудование, ДЭС) | повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений | г. Петропавловск-Камчатский | 3 127,24 |  | 3 127,24 |  |  |  |  |
| Итого по группе 3 |  |  |  | 16 803,76 | 0,00 | 6 254,48 | 19,67 | 10 529,61 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по системе водоотведения |  |  |  | 51 998,17 | 0,00 | 9 379,27 | 31 680,69 | 10 938,20 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 6. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019-2021 годы

Приложение N 6

к Постановлению Региональной

службы по тарифам и ценам

Камчатского края

от 30.10.2018 N 198

| N п/п | Источники финансирования | по годам реализации инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | Собственные средства | 9379 | 31681 | 10938 | 51998 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 15060 | 0 | 15060 |
| 1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 15060 | 0 | 15060 |
|  | инвестиции |  | 15060 |  | 15060 |
|  | проценты по кредиту |  |  |  |  |
| 1.1.2 | в т.ч. прибыль от свободного сектора |  |  |  |  |
| 1.1.3 | в т.ч. прибыль от технологического присоединения |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Прочая прибыль |  |  |  |  |
| 1.2 | Амортизационные отчисления | 7816 | 11340 | 9115 | 28272 |
| 1.3 | Средства, полученные за счет платы на подключение. |  |  |  | 0 |
| 1.4 | Возврат НДС | 1563 | 5280 | 1823 | 8666 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Кредиты |  |  |  |  |
| 2.2 | Займы организаций |  |  |  |  |
| 2.3 | Бюджетное финансирование |  |  |  |  |
| 2.4 | Средства внешних инвесторов |  |  |  |  |
| 2.5 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО источников финансирования | 9379 | 31681 | 10938 | 51998 |

Приложение N 7. Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы

Приложение N 7

к Постановлению Региональной

службы по тарифам и ценам

Камчатского края

от 30.10.2018 N 198

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения | Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, 3/1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоснабжения Елизовского городского поселения на 2019 - 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы, другое) | 1. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", 3. Техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Елизовского городского поселения на 2019-2021 гг., утвержденное Постановлением администрации Елизовского городского поселения от 19.10.2017 N 207-н (с изменениями от 26.02.2018 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор: Кошкарев Андрей Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Электронный адрес: Priemnaya@pkvoda.ru Телефон: 8(4152) 21-86-28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118 |  |  |  |  |  |  |  |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края Кукиль Олег Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30.10.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел/факс 8(4152) 42-83-81 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Елизовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. В. Кручины, 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава администрации Елизовского городского поселения Дмитрий Борисович Щипицын |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата согласования инвестиционной программы | 20.09.2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | т/ф 8(41531) 7-28-77 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановые значения показателей надежности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Факт 2017 год | Текущее значение 2018 год | Плановые значения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Протяженность всех видов сетей водоснабжения | км | 162,63 | 162,63 | 162,63 | 162,63 | 162,63 |
|  | 2. | Количество аварий на сетях | ед. | 97 | 96 | 95 | 94 | 92 |
|  | 3. | Аварийность системы водоснабжения | ед/км | 0,6 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,57 |
|  | 4. | Износ водопроводных сетей | % | 66,14 | 66,14 | 64,16 | 62,23 | 60,36 |
|  | 5. | Износ насосного оборудования | % | 80 | 80 | 50 | 50 | 50 |
|  | 6. | Поднято воды | тыс. м | 33 699,15 | 32 257,45 | 31 783,36 | 31 527,40 | 31 450,50 |
|  |  | из подземных источников | тыс. м | 33 699,15 | 32 257,45 | 31 783,36 | 31 527,40 | 31 450,50 |
|  | 6.1. | Магистральный водовод на п. Пионерский | тыс. м | 348,27 | 340,83 | 340,3 | 340,3 | 340,3 |
|  | 6.2. | Магистральный водовод на Новоавачинское сельское поселение | тыс. м | 57,41 | 65,21 | 60,6 | 57 | 54,3 |
|  | 6.3. | Магистральный водовод на ПКГО | тыс. м | 24 981,50 | 24 300,00 | 24 142,84 | 24 138,60 | 24 130,00 |
|  | 7. | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. м | 32 302,27 | 30 597,74 | 30 514,84 | 30 265,18 | 30 225,70 |
|  | 8. | Подано воды в сеть всего | тыс. м | 33 243,01 | 32 226,41 | 31 672,31 | 31 393,28 | 31 265,38 |
|  | 9. | Потери и неучтенные расходы | тыс. м | 4 775,25 | 3 586,75 | 3 316,88 | 3 101,35 | 3 033,98 |
|  | 10. | Уровень потерь | % | 14,36 | 11,13 | 10,47 | 9,88 | 9,7 |
|  | 11. | Коэффициент потерь | м /км | 29,36 | 22,05 | 20,39 | 19,07 | 18,66 |
|  | 2. Сбалансированность системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Факт 2017 год | Текущее значение 2018 год | Плановые значения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 1. | Установленная производительность | тыс. м /сут | 526,15 | 526,15 | 534,69 | 543,23 | 553,92 |
|  | 2. | Фактическая производительность | тыс. м /сут | 178,223 | 178,38 | 177,08 | 176,38 | 176,17 |
|  | 3. | Уровень загрузки мощностей | % | 33,87% | 33,90% | 33,12% | 32,47% | 31,80% |
|  | 4. | Объем реализации подготовленной воды | тыс. м | 3 080,57 | 3 083,70 | 3 083,48 | 3 078,58 | 3 078,35 |
|  | 04. янв | в том числе населению | тыс. м | 1 803,77 | 1 807,05 | 1 807,05 | 1 802,29 | 1 802,17 |
|  | 3. Качество оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Факт 2017 год | Текущее значение 2018 год | Плановые значения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 1. | Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора | ед. | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
|  | 2. | в т.ч. соответствующих нормативам | ед. | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 |
|  | 3. | Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб | % | 99,92% | 99,92% | 99,92% | 99,92% | 99,92% |
|  | 4. Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Факт 2017 год | Текущее значение 2018 год | Плановые значения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 1. | Расход электрической энергии, всего: | тыс. кВт*ч | 18 770,88 | 18 980,92 | 17894,86 | 17705,81 | 17602,41 |
|  | 2. | Эффективность использования энергии | кВт*ч/м | 0,565 | 0,589 | 0,565 | 0,564 | 0,563 |

Приложение N 8. Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы и план финансирования

Приложение N 8

к Постановлению Региональной

службы по тарифам и ценам

Камчатского края

от 30.10.2018 N 198

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция Водозаборов | обеспечение надежного и бесперебойного оказания услуг потребителям, снижение износа оборудования и сооружений | г. Елизово | производительность | м3/час | 3250 | 4407 | 2019 | 2021 |
| 1.1.1 | Реконструкция Авачинского подземного водозабора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | замена насосного оборудования (13 ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция хлораторной (замена элекролизной установки производительностью 144 кг/сутки) г. Елизово | обеспечение надежного и бесперебойного оказания услуг потребителям, замена оборудования со 100% износом | г. Елизово | обеззараживание питьевой воды | производительность кг/сут | до 100 | 144 | 2019 | 2019 |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Объем финансирования, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2018 г. |  |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция Водозаборов | обеспечение надежного и бесперебойного оказания услуг потребителям, снижение износа оборудования и сооружений | г. Елизово | 35 973,06 |  | 5 534,32 | 13 835,8 | 16 602,9 |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция Авачинского подземного водозабора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | замена насосного оборудования (13 ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реконструкция хлораторной (замена элекролизной установки производительностью 144 кг/сутки) г. Елизово | обеспечение надежного и бесперебойного оказания услуг потребителям, замена оборудования со 100% износом | г. Елизово | 8 651,19 |  | 8 651,19 |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  | 44 624,24 | 0,00 | 14 185,50 | 13 835,8 | 16 602,9 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  | 44 624,24 | 0,00 | 14 185,50 | 13 835,8 | 16 602,9 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 9. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы

Приложение N 9

к Постановлению Региональной

службы по тарифам и ценам

Камчатского края

от 30.10.2018 N 198

| N п/п | Источники финансирования | по годам реализации инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | Собственные средства | 14 186 | 13 836 | 16 603 | 44 624 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 2 441 | 1 010 | 1 669 | 5 120 |
| 1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2 441 | 1 010 | 1 669 | 5 120 |
|  | инвестиции | 2 441 | 1 010 | 1 669 | 5 120 |
|  | проценты по кредиту |  |  |  |  |
| 1.1.2 | в т.ч. прибыль от свободного сектора |  |  |  |  |
| 1.1.3 | в т.ч. прибыль от технологического присоединения |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Прочая прибыль |  |  |  |  |
| 1.2 | Амортизационные отчисления | 9 380 | 10 520 | 12 167 | 32 067 |
| 1.4 | Возврат НДС | 2 364 | 2 306 | 2 767 | 7 437 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Кредиты |  |  |  |  |
| 2.2 | Займы организаций |  |  |  |  |
| 2.3 | Бюджетное финансирование |  |  |  | 0 |
| 2.4 | Средства внешних инвесторов |  |  |  |  |
| 2.5 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО источников финансирования | 14 186 | 13 836 | 16 603 | 44 624 |

Приложение N 10. Паспорт инвестиционной программы в сфере водоотведения Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы

Приложение N 10

к Постановлению Региональной

службы по тарифам и ценам

Камчатского края

от 30.10.2018 N 198

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоотведения | Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, 3/1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоотведения Елизовского городского поселения на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и другое) | 1. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", 3. Техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Елизовского городского поселения на 2019-2021 гг., утвержденное Постановлением администрации Елизовского городского поселения от 19.10.2017 N 1033-п (с изменениями от 26.02.2018 г.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор: Кошкарев Андрей Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Электронный адрес: Priemnaya@pkvoda.ru Телефон: 8(4152) 21-86-28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118. |  |  |  |  |  |  |  |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края Кукиль Олег Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30.10.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел/факс 8(4152) 42-83-81 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Елизовского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. В. Кручины, 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава администрации Елизовского городского поселения Дмитрий Борисович Щипицын |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата согласования инвестиционной программы | 20.09.2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | т/ф 8(41531) 7-28-77 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановые значения показателей надежности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Факт 2017 год | Текущее значение 2018 год | Плановые значения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Протяженность всех видов сетей водоотведения | км | 65,97 | 65,97 | 65,97 | 65,97 | 65,97 |
|  | 2. | Количество аварий и засоров на сетях | ед. | 1643 | 1480 | 1460 | 1440 | 1400 |
|  | 3. | Аварийность системы водоотведения | ед/км | 24,91 | 22,43 | 22,13 | 21,83 | 21,22 |
|  | 4. | Износ канализационных сетей | % | 70,63 | 70,6 | 68,48 | 66,43 | 64,43 |
|  | 5. | Износ насосного оборудования | % | 80 | 80 | 14 | 28 | 42 |
|  | 6. | Пропущено сточных вод всего | тыс. м | 2 197,55 | 2 193,29 | 2 191,42 | 2 190,72 | 2 190,03 |
|  | 7. | Принято сточных вод от абонентов, всего | тыс. м | 2 197,55 | 2 193,29 | 2 191,42 | 2 190,72 | 2 190,03 |
|  | 8. | Пропущено через собственные очистные сооружения | тыс. м | 107,39 | 106,77 | 106,68 | 106,67 | 106,31 |
|  | 9. | Передано сточных вод другим потребителям | тыс. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 10. | Сброшено без очистки | тыс. м | 2 090,16 | 2 086,51 | 2 084,73 | 2 084,04 | 2 083,71 |
|  | 2. Сбалансированность системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Установленная производительность | тыс. м /сут | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 30,25 |
|  | 2. | Фактическая производительность | тыс. м/ сут | 6,02 | 6,01 | 6 | 6 | 6 |
|  | 3. | Уровень загрузки мощностей | % | 19,90% | 19,86% | 19,85% | 19,84% | 19,83% |
|  | 4. | Объем реализации стоков всего | тыс. м | 2 197,55 | 2 193,29 | 2 191,42 | 2 190,72 | 2 190,03 |
|  | 04. янв | в том числе населению | тыс. м | 1 836,33 | 1 833,56 | 1 833,64 | 1 833,28 | 1 832,93 |
|  | 3. Качество оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Количество сделанных проб | ед. | 1907 | 1907 | 1916 | 1916 | 1916 |
|  | 2. | в т.ч. соответствующих нормативам | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 3. | Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб | % | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
|  | 4. Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Расход электрической энергии, всего (транспортировка сточных вод): | тыс. кВт*ч | 967,08 | 917,59 | 917,59 | 917,59 | 915,85 |
|  |  | из них на очистку стоков | тыс. кВт*ч | 403,59 | 415,09 | 415,09 | 415,09 | 413,34 |
|  | 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м | 0,44 | 0,418 | 0,419 | 0,419 | 0,418 |
|  | 2.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/м | 3,76 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 |

Приложение N 11. Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы и план финансирования

Приложение N 11

к Постановлению Региональной

службы по тарифам и ценам

Камчатского края

от 30.10.2018 N 198

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Группа 1. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация или реконструкция существующих объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Замена основного оборудования на КНС-1 (включает в себя: шкаф управления, приобретение и установка ДЭС) | Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений | г. Елизово | производительность | м3/час | 250 | 250 | 2019 | 2021 |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Объем финансирования, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2018 | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация или реконструкция существующих объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Замена основного оборудования на КНС-1 (включает в себя: шкаф управления, приобретение и установка ДЭС) | Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений | г. Елизово | 3 015,56 |  |  | 348,75 | 2 666,82 |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  | 3 015,56 | 0,00 | 0,00 | 348,75 | 2 666,82 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе: |  |  |  | 3 015,56 | 0,00 | 0,00 | 348,75 | 2 666,82 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 12. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы

Приложение N 12

к Постановлению Региональной

службы по тарифам и ценам

Камчатского края

от 30.10.2018 N 198

| N п/п | Источники финансирования | по годам реализации инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | Собственные средства | 0 | 349 | 2 667 | 3 016 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиции |  |  |  | 0 |
|  | проценты по кредиту |  |  |  |  |
| 1.1.2 | в т.ч. прибыль от свободного сектора |  |  |  |  |
| 1.1.3 | в т.ч. прибыль от технологического присоединения |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Прочая прибыль |  |  |  |  |
| 1.2 | Амортизационные отчисления | 0 | 291 | 2 222 | 2 513 |
| 1.3 | Средства, полученные за счет платы на подключение. |  |  |  | 0 |
| 1.4 | Возврат НДС | 0 | 58 | 444 | 503 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Кредиты |  |  |  |  |
| 2.2 | Займы организаций |  |  |  |  |
| 2.3 | Бюджетное финансирование |  |  |  | 0 |
| 2.4 | Средства внешних инвесторов |  |  |  |  |
| 2.5 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО источников финансирования | 0 | 349 | 2 667 | 3 016 |

Приложение N 13. Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы

Приложение N 13

к Постановлению Региональной

службы по тарифам и ценам

Камчатского края

от 30.10.2018 N 198

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения | Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, 3/1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоснабжения Пионерского сельского поселения на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и другое) | 1. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", 3. Техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Пионерского сельского поселения на 2019-2021 гг., утвержденное Постановлением администрации Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае от 28.02.2018 N 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Электронный адрес: Priemnaya@pkvoda.ru Телефон: 8(4152) 21-86-28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118. |  |  |  |  |  |  |  |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края Кукиль Олег Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30.10.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел/факс 8(4152) 42-83-81 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Пионерского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 684017, Камчатский край, п. Пионерский Елизовского района, ул. Н. Коляды, 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Пионерского сельского поселения Юрьев Михаил Васильевич |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата согласования инвестиционной программы | 29.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел.: +7-415-313-82-37 Факс: 3-82-56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановые значения показателей надежности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Факт 2017 год | Текущее значение 2018 год | Плановые значения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Протяженность всех видов сетей водоснабжения | км | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 | 10,43 |
|  | 2. | Количество аварий на сетях | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|  | 3. | Аварийность системы водоснабжения | ед/км | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,19 |
|  | 4. | Износ водопроводных сетей | % | 69,89 | 69,79 | 69,7 | 69,5 | 68 |
|  | 5. | Износ насосного оборудования | % | 70 | 75 | 14 | 28 | 42 |
|  | 6. | Поднято воды | тыс. м | 191,76 | 159,02 | 96 | 81,6 | 64,5 |
|  |  | из подземных источников | тыс. м | 191,76 | 159,02 | 96 | 81,6 | 64,5 |
|  | 6.1. | Магистральный водовод на п. Пионерский | тыс. м | 348,27 | 340,83 | 340,3 | 340,3 | 340,3 |
|  | 7. | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8. | Подано воды в сеть | тыс. м | 538,18 | 496,81 | 435,4 | 421 | 403,9 |
|  | 9. | Потери и неучтенные расходы | тыс. м | 238,43 | 199,17 | 130,9 | 116,5 | 99,49 |
|  | 10. | Уровень потерь | % | 44,30% | 40,09% | 30,06% | 27,67% | 24,63% |
|  | 11. | Коэффициент потерь | м /км | 22,86 | 19,1 | 12,55 | 11,17 | 9,54 |
|  | 2. Сбалансированность системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Факт 2017 год | Текущее значение 2018 год | Плановые значения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1. | Установленная производительность | тыс. м /сут | 6,6 | 6,6 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
|  | 2. | Фактическая производительность | тыс. м /сут | 1,47 | 1,36 | 1,19 | 1,15 | 1,11 |
|  | 3. | Уровень загрузки мощностей | % | 22,28% | 20,62% | 33,60% | 32,49% | 31,17% |
|  | 4. | Объем реализации подготовленной воды | тыс. м | 299,65 | 294,99 | 294,49 | 294,49 | 294,4 |
|  | 04. янв | в том числе населению | тыс. м | 119,133 | 117,53 | 117,49 | 117,49 | 117,45 |
|  | 3. Качество оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Факт 2017 год | Текущее значение 2018 год | Плановые значения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1. | Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора | ед. | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
|  | 2. | в т.ч. соответствующих нормативам | ед. | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
|  | 3. | Отношение количества проб, соответствующих нормативам к общему количеству проб | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  | 4. Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Факт 2017 год | Текущее значение 2018 год | Плановые значения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1. | Расход электрической энергии, всего: | тыс. кВт*ч | 309,12 | 274,84 | 231,12 | 222,73 | 205,05 |
|  | 2. | Эффективность использования энергии | кВт*ч/м | 0,574 | 0,553 | 0,531 | 0,529 | 0,508 |

Приложение N 14. Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы и план их финансирования

Приложение N 14

к Постановлению Региональной

службы по тарифам и ценам

Камчатского края

от 30.10.2018 N 198

| N п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.) | Ед. изм | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2019 г. | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена основного оборудования на скважине N 16-166 ул. Луговая, пос. Светлый (замена системы передачи данных - установка шкафа телеметрии) | обеспечение надежного и бесперебойного оказания услуг потребителям, снижение износа оборудования и сооружений | Пионерское сельское поселение | электрическая мощность | кВт*час | 11 | 8,76 | 2020 | 2020 | 126,60 | 0,00 |  | 126,60 |  |  |  |
| 1.2 | Замена основного оборудования на скважине N 2014 ул. Мира, пос. Светлый (замена системы передачи данных - установка шкафа телеметрии) |  |  | электрическая мощность | кВт*час | 11 | 8,76 | 2020 | 2020 | 126,60 | 0,00 |  | 126,60 |  |  |  |
| 1.3 | Замена основного оборудования на скважине N 2094 ул. Березовая, пос. Светлый (замена системы передачи данных - установка шкафа телеметрии) |  |  | электрическая мощность | кВт*час | 11 | 8,76 | 2019 | 2019 | 126,60 | 0,00 | 126,60 |  |  |  |  |
| 1.4 | Замена основного оборудования на существующей насосной станции "Пионерская" (замена системы передачи данных - установка шкафа управления насосами) |  |  | электрическая мощность | кВт*час | 11 | 8,76 | 2019 | 2019 | 380,75 | 0,00 | 380,75 |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760,56 | 0,00 | 507,35 | 253,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760,56 | 0,00 | 507,35 | 253,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 15. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы

Приложение N 15

к Постановлению Региональной

службы по тарифам и ценам

Камчатского края

от 30.10.2018 N 198

| N п/п | Источники финансирования | по годам реализации инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | Собственные средства | 507 | 253 | 0 | 761 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 423 | 211 | 0 | 634 |
| 1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 423 | 211 | 0 | 634 |
|  | инвестиции | 423 | 211 | 0 | 634 |
|  | проценты по кредиту |  |  |  |  |
| 1.1.2 | в т.ч. прибыль от свободного сектора |  |  |  |  |
| 1.1.3 | в т.ч. прибыль от технологического присоединения |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Прочая прибыль |  |  |  | 0 |
| 1.2 | Амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Средства, полученные за счет платы на подключение. |  |  |  | 0 |
| 1.4 | Возврат НДС | 85 | 42 | 0 | 127 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Кредиты |  |  |  |  |
| 2.2 | Займы организаций |  |  |  |  |
| 2.3 | Бюджетное финансирование |  |  |  |  |
| 2.4 | Средства внешних инвесторов |  |  |  |  |
| 2.5 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО источников финансирования | 507 | 253 | 0 | 761 |

Приложение N 16. Паспорт инвестиционной программы в сфере водоотведения Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы

Приложение N 16

к Постановлению Региональной службы

по тарифам и ценам Камчатского края

от 30.10.2018 N 198

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоотведения | Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, 3/1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоотведения Пионерского сельского поселения на 2019 - 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и другое) | 1. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", 3. Техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения Пионерского сельского поселения на 2019-2021 гг., утвержденное Постановлением администрации Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае от 28.02.2018 N 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор: Кошкарев Андрей Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Электронный адрес: Priemnaya@pkvoda.ru Телефон: 8(4152) 21-86-28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118. |  |  |  |  |  |  |  |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края Кукиль Олег Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30.10.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел/факс 8(4152) 42-83-81 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Пионерского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 684017, Камчатский край, п. Пионерский Елизовского района, ул. Н. Коляды, 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава администрации Пионерского Сельского поселения Юрьев Михаил Васильевич |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата согласования инвестиционной программы | 29.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел.: +7-415-313-82-37 Факс: 3-82-56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановые значения показателей надежности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы |  |  |  |  |  | Плановые значения |  |  |
|  | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Факт 2017 год | Текущее значение 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Протяженность всех видов сетей водоотведения | км | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 |
|  | 2. | Количество аварий и засоров на сетях | ед. | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 |
|  | 3. | Аварийность системы водоотведения | ед/км | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,72 |
|  | 4. | Износ канализационных сетей | % | 71 | 70 | 69,8 | 69,7 | 69,6 |
|  | 5. | Износ насосного оборудования | % | 65 | 50 | 64 | 78 | 92 |
|  | 6. | Пропущено сточных вод всего | тыс. м | 136,47 | 132,65 | 132,403 | 130,422 | 130,25 |
|  | 7. | Принято сточных вод от абонентов, всего | тыс. м | 138,4 | 134,67 | 134,42 | 132,408 | 132,234 |
|  | 8. | Пропущено через собственные очистные сооружения | тыс. м | 136,47 | 132,65 | 132,4 | 130,42 | 130,25 |
|  | 9. | Передано сточных вод другим потребителям | тыс. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 10. | Сброшено без очистки | тыс. м | 1,93 | 2,02 | 2,016 | 1,986 | 1,984 |
|  | 2. Сбалансированность системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Установленная производительность | тыс. м/ сут | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | 2. | Фактическая производительность | тыс. м/ сут | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | 3. | Уровень загрузки мощностей | % | 21,76% | 21,38% | 21,34% | 21,02% | 20,99% |
|  | 4. | Объем реализации стоков всего | тыс. м | 138,4 | 134,67 | 134,42 | 132,408 | 132,234 |
|  | 04. янв | в том числе населению | тыс. м | 121,72 | 119,493 | 119,381 | 117,37 | 117,31 |
|  | 3. Качество оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Количество сделанных проб | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 2. | в т.ч. соответствующих нормативам | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
|  | 3. | Отношение количества проб, соответствующих нормативам к общему количеству проб | % | 55,00% | 55,00% | 55,00% | 55,00% | 60,00% |
|  | 4. Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Расход электрической энергии, всего (транспортировка сточных вод): | тыс. кВт*ч | 35,57 | 267,62 | 242,05 | 238,39 | 238,09 |
|  |  | из них на очистку стоков | тыс. кВт*ч | 35,57 | 267,62 | 242,05 | 238,39 | 238,09 |
|  | 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/м | 0,257 | 1,987 | 1,801 | 1,8 | 1,8 |
|  | 2.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/м | 0,261 | 2,017 | 1,828 | 1,828 | 1,828 |

Приложение N 17. Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы и план финансирования

Приложение N 17

к Постановлению Региональной

службы по тарифам и ценам

Камчатского края

от 30.10.2018 N 198

| N п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.) | Ед. изм | Значение показателя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация или реконструкция существующих объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Замена основного оборудования на КОС "Пионерские" (обеззараживания) |  |  | электрическая мощность | кВт*час | 0,00 | 11,00 | 2019 | 2020 |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Объем финансирования, тыс. руб (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2019 г. | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Модернизация или реконструкция существующих объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Замена основного оборудования на КОС "Пионерские" (обеззараживания) |  |  | 380,833 | 0,00 | 38,69 | 342,142 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 1 |  |  |  | 380,83 | 0,00 | 38,69 | 342,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе |  |  |  | 380,83 | 0,00 | 38,69 | 342,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 18. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы

Приложение N 18

к Постановлению Региональной

службы по тарифам и ценам

Камчатского края

от 30.10.2018 N 198

| N п/п | Источники финансирования | по годам реализации инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | Собственные средства | 39 | 342 | 0 | 381 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | инвестиции |  |  |  | 0 |
|  | проценты по кредиту |  |  |  |  |
| 1.1.2 | в т.ч. прибыль от свободного сектора |  |  |  |  |
| 1.1.3 | в т.ч. прибыль от технологического присоединения |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Прочая прибыль |  |  |  |  |
| 1.2 | Амортизационные отчисления | 32 | 285 | 0 | 317 |
| 1.3 | Средства, полученные за счет платы на подключение. |  |  |  | 0 |
| 1.4 | Возврат НДС | 6 | 57 | 0 | 63 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Кредиты |  |  |  |  |
| 2.2 | Займы организаций |  |  |  |  |
| 2.3 | Бюджетное финансирование |  |  |  | 0 |
| 2.4 | Средства внешних инвесторов |  |  |  |  |
| 2.5 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО источников финансирования | 39 | 342 | 0 | 381 |

Приложение N 19. Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы

Приложение N 19

к Постановлению Региональной

службы по тарифам и ценам

Камчатского края

от 30.10.2018 N 198

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения | Краевое государственное унитарное предприятие "Камчатский водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, 3/1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоснабжения Корякского сельского поселения на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание включения инвестиционной проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы, другое) | 1. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", 3. Техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП "Камчатский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Корякского сельского поселения на 2019-2021 гг., утвержденное Постановлением администрации Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района от 27.02.2018 N 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор: Кошкарев Андрей Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Электронный адрес: Priemnaya@pkvoda.ru Телефон: 8(4152) 21-86-28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского края |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118. |  |  |  |  |  |  |  |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края Кукиль Олег Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30.10.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел/факс 8(4152) 42-83-81 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Корякского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 684021, Камчатский край, с. Коряки, ул. Шоссейная, 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава администрации Корякского сельского поселения Зобова Марина Геннадьевна |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата согласования инвестиционной программы | 22.08.2018 года |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | т/ф 8(41531) 45-2-14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановые значения показателей надежности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Факт 2017 год | Текущее значение 2018 год | Плановые значения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Протяженность всех видов сетей водоснабжения | км | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
|  | 2. | Количество аварий на сетях | ед. | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 |
|  | 3. | Аварийность системы водоснабжения | ед/км | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,76 | 0,69 |
|  | 4. | Износ водопроводных сетей | % | 71,00% | 70,99% | 70,55% | 70,00% | 68,00% |
|  | 5. | Износ насосного оборудования | % | 75,00% | 77,00% | 14,00% | 28,00% | 42,00% |
|  | 6. | Поднято воды | тыс. м | 456,65 | 461,16 | 416 | 391,4 | 367,65 |
|  |  | из подземных источников | тыс. м | 456,65 | 461,16 | 416 | 391,4 | 367,65 |
|  | 7. | Пропущено сооружениями водоподготовки | тыс. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8. | Подано воды в сеть | тыс. м | 441,65 | 445,56 | 401 | 376,4 | 352,65 |
|  | 9. | Потери и неучтенные расходы | тыс. м | 268,816 | 284,03 | 236,39 | 205,58 | 182,16 |
|  | 10. | Уровень потерь | % | 60,87% | 63,75% | 58,95% | 54,62% | 51,65% |
|  | 11. | Коэффициент потерь | м/ км | 18,54 | 19,59 | 16,3 | 14,18 | 12,56 |
|  | 2. Сбалансированность системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Факт 2017 год | Текущее значение 2018 год | Плановые значения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1. | Установленная производительность | тыс. м/ сут | 3,56 | 3,56 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
|  | 2. | Фактическая производительность | тыс. м/ сут | 1,25 | 1,26 | 1,14 | 1,07 | 1,01 |
|  | 3. | Уровень загрузки мощностей | % | 35,11% | 35,49% | 42,85% | 40,31% | 37,87% |
|  | 4. | Объем реализации подготовленной воды | тыс. м | 168,94 | 158,27 | 153,97 | 153,81 | 153,48 |
|  | 04. янв | в том числе населению | тыс. м | 128,06 | 126,47 | 126,22 | 126,1 | 125,98 |
|  | 3. Качество оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nп/п | Наименование показателя | Ед.изм | Факт 2017 год | Текущее значение 2018 год | Плановые значения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1. | Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора | ед. | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
|  | 2. | в т.ч. соответствующих нормативам | ед. | 185 | 185 | 185 | 186 | 187 |
|  | 3. | Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб | % | 96,40% | 96,40% | 96,40% | 96,90% | 97,40% |
|  | 4. Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N п/п | Наименование показателя | Ед. изм | Факт 2017 год | Текущее значение 2018 год | Плановые значения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1. | Расход электрической энергии, всего: | тыс. кВт*ч | 350,6 | 381,39 | 305,16 | 283,81 | 265,55 |
|  | 2. | Эффективность использования энергии | кВт*ч/м | 0,7938 | 0,856 | 0,761 | 0,754 | 0,753 |

Приложение N 20. Перечень мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы и план их финансирования

Приложение N 20

к Постановлению Региональной

службы по тарифам и ценам

Камчатского края

от 30.10.2018 N 198

| N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2018г |  |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 23 | 24 |
| Группа 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция Водозаборов |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,21 | 0,00 | 0,00 | 126,603 | 126,603 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Реконструкция скв. N 48 (Школьная) Центральный водозабор п. Ц. Коряки (установка шкафа телеметрии) | Обеспечение бесперебойной услуги водоснабжения в требуемом количестве и высокого качества при транспортировании питьевой воды до потребителей | КСП, Ц. Коряки | мощность | кВт*ч | 16,6 | 14,9 | 2019 | 2020 | 126,603 |  |  | 126,603 |  |  |  |
| 1.1.2 | Реконструкция скв. N 21 (ДРСУ) Центральный водозабор п. Ц. Коряки (установка шкафа телеметрии) |  | КСП, Ц. Коряки | мощность | кВт*ч | 2,9 | 2,6 | 2021 | 2021 | 126,603 |  |  |  | 126,603 |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,21 | 0,00 | 0,00 | 126,603 | 126,603 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,21 | 0,00 | 0,00 | 126,603 | 126,603 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 21. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения Корякского сельского поселения Елизовского муниципального района на 2019-2021 годы

Приложение N 21

к Постановлению Региональной

службы по тарифам и ценам

Камчатского края

от 30.10.2018 N 198

| N п/п | Источники финансирования | по годам реализации инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | Собственные средства | 0 | 127 | 127 | 253 |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 99 | 90 | 189 |
| 1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 99 | 90 | 189 |
|  | инвестиции |  | 99 | 90 | 189 |
|  | проценты по кредиту |  |  |  |  |
| 1.1.2 | в т.ч. прибыль от свободного сектора |  |  |  |  |
| 1.1.3 | в т.ч. прибыль от технологического присоединения |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Прочая прибыль |  |  |  |  |
| 1.2 | Амортизационные отчисления |  | 7 | 15 | 22 |
| 1.3 | Средства, полученные за счет платы на подключение. |  |  |  | 0 |
| 1.4 | Возврат НДС | 0 | 21 | 21 | 42 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Кредиты |  |  |  |  |
| 2.2 | Займы организаций |  |  |  |  |
| 2.3 | Бюджетное финансирование |  |  |  | 0 |
| 2.4 | Средства внешних инвесторов |  |  |  |  |
| 2.5 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО источников финансирования | 0 | 127 | 127 | 253 |